## Slide 1: Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования Кафедра экономики отраслей и рынков ПРЕЗЕНТАЦИЯ По предмету: Статистика Статистика потребления электроэнергии на ЗАО «Росси»
Челябинск 2008 г.
Подготовила:
Студентка группы 22 ПВ-201
Елена Александровна Кузнецова
Преподаватель:
Дмитрий Александрович Плетнев

## Slide 2: Введение.
Работая инженером энергетиком, я каждый месяц сталкиваюсь со следующей проблемой: мне необходимо в начале рассчитать месячную потребность в электроэнергии, а за тем все ее количество распределить по месяцу так, чтобы вовремя увидеть переизбыток или недостаток ее количества на конец месяца. После этого сделать соответствующую корректировку в потребности. Если во время не увидеть , что намечается перерасход, то это приведет к недоплате за текущую потребность в электроэнергии, а следовательно к штрафам со стороны Энергосбыта. Если во время не увидеть экономию, то это приведет к переплате, а значит, другие потребности предприятия будут не удовлетворены.
Целью данной работы является изучение статистики потребления электроэнергии на ЗАО «Росси».
В отделе главного энергетика ведется ежедневная регистрация потраченной электроэнергии. Так как в декабре –январе любое предприятие потребляет наибольшее количество электроэнергии, а в мае – июне наименьшее, то в данной работе мы будем определять расход в электроэнергии по весеннему месяцу-марту и осеннему -сентябрю. Для большей достоверности мы возьмем ежедневный расход электроэнергии в 2007 году и в 2008 году. Так как возможно развитие новых технологий приводит к перераспределению электроэнергии по дням недели , мы взяли данные только двух лет.

## Slide 3: Определение числа групп и границ интервалов при структурной группировке.
Мы имеем 122 данных.
Определим число групп, используя формулу Стержесса
m=1+3.322lgN
m=1+3.322lg122=7.9
Для составления типологической группировки нам проще взять 7 групп, так как в неделе 7 дней.
Определим границы интервалов для структурной группировки по формуле
h=(xmax-xmin)/m
h=(26460-1740)/7=3531
Таким образом в
1-й группе: до 3531
2-й группе от 3531 до 7062
3-й группе от 7062 до 10593
4-й группе от 10593 до 14124
5-й группе от 14124 до 17655
6-й группе от 17655 до 21186
7-й группе от 21186 и выше

## Slide 4: Проведение группировки и сводки.

## Slide 5: Распределение количества потребленной электроэнергии в зависимости от дня недели. (типологическая группировка)
№ | день недели | потрачено кВт*ч | %
1 | Понедельник | 215252 | 14,32
2 | Вторник | 284414 | 18,92
3 | Среда | 254068 | 16,91
4 | Четверг | 269494 | 17,93
5 | Пятница | 242969 | 16,17
6 | Суббота | 155354 | 10,34
7 | Воскресение | 81321 | 5,41
 | ИТОГО | 1502920 | 100,00

## Slide 6: Распределение количества потребленной электроэнергии в зависимости от интервала потребления. (структурная группировка)
№ | Группа по расходу электроэнергии (кВт*ч) | потрачено кВт*ч | %
1 | до 3531 | 18264 | 1,22
2 | от 3531 до 7062 | 111387 | 7,41
3 | от 7062 до 10593 | 189577 | 12,61
4 | от 10593 до 14124 | 278201 | 18,51
5 | от 14124 до 17655 | 451523 | 30,04
6 | от 17655 до 21186 | 194652 | 12,95
7 | от 21186 и выше | 259316 | 17,25
 | ИТОГО | 1502920 | 100,00

## Slide 7: Распределение количества потребленной электроэнергии, в зависимости от дня недели и среднему потребления. (аналитическая группировка)
№ | день недели | количество дней в исследуемом периоде | потрачено суммарно кВт*ч | среднее потребление кВт*ч
1 | вторник | 17 | 284414 | 16730,24
2 | среда | 16 | 254068 | 15879,25
3 | четверг | 18 | 269494 | 14971,89
4 | пятница | 17 | 242969 | 14292,29
5 | понедельник | 18 | 215252 | 11958,44
6 | суббота | 18 | 155354 | 8630,78
7 | воскресенье | 18 | 81321 | 4517,83
 | ИТОГО | 122 | 1502920 | 

## Slide 8: В данной работе:
Факторный признак-среднее потребление электроэнергии
Результативные признаки - день недели, количество дней в исследуемом периоде, потрачено суммарно кВт*ч.

## Slide 9: Построение ряда распределения.

## Slide 12: Характеристика используемых статистических показателей
Все используемые в данной работе статистические показатели являются локальными, однообъектными, потому что они характерны только для конкретного предприятия в конкретном регионе. Изначально, брались моментальные показатели (потраченная электроэнергия в определенный день с 0 часов московского времени до 0 часов московского времени). Затем , из всех показателей были выбраны интервальные (март и сентябрь 2007 года и март и сентябрь 2008 года)

## Slide 13: Абсолютные статистические показатели.
-Индивидуальные - потраченное количество электроэнергии в понедельник 5 марта 2007 года- 13530 кВт и т.д., минимальное потраченное количество электроэнергии в группе до 3531 кВт за сутки составляет 1740 кВт, максимальное потраченное количество электроэнергии в группе в группе от 21186 и выше -26460 кВт.
-Групповые - потраченное количество электроэнергии в группе вторника составляет 284414 кВт; потраченное количество электроэнергии в группе от 17655 до 21186 составляет 194652 кВт.
-Общие - потраченное количество электроэнергии в исследуемом периоде составило 1503915 кВт.
В данной работе единицами измерения абсолютных показателей являются кВт . Это натуральные единицы измерения.

## Slide 14: Относительные показатели.
№ | день недели | Динамик (2007 год /2008год), доли | Структуры | 
 |  |  | Сентябрь 2007года (%) | Сентябрь 2008года (%)
1 | понедельник | 0,81 | 13,15 | 17,40
2 | вторник | 0,84 | 16,29 | 21,00
3 | среда | 1,19 | 17,05 | 15,46
4 | четверг | 1,30 | 19,78 | 16,36
5 | пятница | 1,15 | 17,82 | 16,63
6 | суббота | 1,58 | 11,55 | 7,89
7 | воскресенье | 0,89 | 4,35 | 5,26
 | ИТОГО | 1,08 | 100 | 100

## Slide 15: Относительные показатели.
№ | день недели | Интенсивности (день недели сент.2007/четверг сент.2007), доли | Сравнения (март 2008/ сент.2008), доли
1 | понедельник | 0,66 | 1,09
2 | вторник | 0,82 | 1,39
3 | среда | 0,86 | 1,75
4 | четверг | 1 | 1,66
5 | пятница | 0,9 | 1,44
6 | суббота | 0,58 | 1,97
7 | воскресенье | 0,22 | 1,83

## Slide 16: Расчет средних величин и показателей вариации.

## Slide 17: Расчет средней арифметической по исходной выборке и оценка ее по сгруппированным данным.
№ | Группа по расходу электроэнергии (кВт*ч) | Потрачено кВт*ч | Кол-во дней в исследуемой группе | Среднее арифметическое (в группе), кВт*ч | Отклонени от общего средне арифметического
1 | до 3531 | 18264 | 7 | 2609,1 | -9710
2 | от 3531 до 7062 | 111387 | 22 | 5063,1 | -7256
3 | от 7062 до 10593 | 189577 | 21 | 9027,5 | -3292
4 | от 10593 до 14124 | 278201 | 22 | 12646 | 326,48
5 | от 14124 до 17655 | 451523 | 29 | 15570 | 3250,7
6 | от 17655 до 21186 | 194652 | 10 | 19465 | 7146,2
7 | от 21186 и выше | 259316 | 11 | 23574 | 11255
 | ИТОГО | 1502920 | 122 | 12319 | 

## Slide 18: Структурные средние( по сгруппированным данным).
Мода.
Для интервальных рядов распределения расчет моды производится по следующему алгоритму:
1 шаг: Определение модального интервала – , такого, что его частота больше и чем у предыдущего, и чем у следующего ( в данной работе это пятый интервал);
2 шаг: Расчет моды по формуле:
М0=(14124+3531)*(29-7)/((29-22)+(29-10))=388410/26=14938,85 кВт

## Slide 19: Распределение потребления электроэнергии по интервалам потребления
М0=14938,85

## Slide 20: Медиана. Сумма частот равна 122, следовательно ее половина равна 61
№ | Группа по расходу электроэнергии (кВт*ч) | Потрачено кВт*ч | Количество дней в исследуемой группе | Накопленная частота
1 | до 3531 | 18264 | 7 | 7
2 | от 3531 до 7062 | 111387 | 22 | 29
3 | от 7062 до 10593 | 189577 | 21 | 50
4 | от 10593 до 14124 | 278201 | 22 | 72
5 | от 14124 до 17655 | 451523 | 29 | 101
6 | от 17655 до 21186 | 194652 | 10 | 111
7 | от 21186 и выше | 259316 | 11 | 122
 | ИТОГО | 1502920 | 122 | 

## Slide 21
Накопленная частота равная 61 приходится на четвертый интервал, следовательно, он будет медианным.
Определение медианы по формуле:
где x0 – нижняя граница медианного интервала;
h – величина медианного интервала;
Sme-1 – сумма накопленных частот на интервале, предшествующем медианному;
fme – частота медианного интервала.
Ме=10593+3531*(61-50)/22=12358,5 кВт

## Slide 22
        Ме=12358,5кВт

## Slide 23: Квартили. Сумма частот равна 122, следовательно ее четверть равна 30,5, а три-четвертых-91,5
№ | Группа по расходу электроэнергии (кВт*ч) | Потрачено кВт*ч | Количество дней в исследуемой группе | Накопленная частота
1 | до 3531 | 18264 | 7 | 7
2 | от 3531 до 7062 | 111387 | 22 | 29
3 | от 7062 до 10593 | 189577 | 21 | 50
4 | от 10593 до 14124 | 278201 | 22 | 72
5 | от 14124 до 17655 | 451523 | 29 | 101
6 | от 17655 до 21186 | 194652 | 10 | 111
7 | от 21186 и выше | 259316 | 11 | 122
 | ИТОГО | 1502920 | 122 | 

## Slide 24
Накопленные частоты приходятся на третий и пятый интервалы
Выделяют нижний (Q1) и верхний (Q3) квартили. Нижний квартиль отделяет четвертую часть совокупности с наименьшими значениями признака, верхний – с наибольшими.
Квартили:
где xQ1 – нижняя граница интервала, содержащего нижний квартиль (интервал определяется по накопленной частоте, первой превышающей 25 %);
xQ3 – нижняя граница интервала, содержащего верхний квартиль (интервал определяется по накопленной частоте, первой превышающей 75 %);
h – величина интервала;
ХQ1 – накопленная частота интервала, предшествующего интервалу, содержащему нижний квартиль;
– накопленная частота интервала, предшествующего интервалу, содержащему верхний квартиль;
fQ1 – частота интервала, содержащего нижний квартиль;
fQ3 – частота интервала, содержащего верхний квартиль.
Q1=7062+3531*(30,5-29)/21=7314,21кВт
Q3=14124+3531*(91,5-72)/29=16498,29кВт

## Slide 25
Q1 =7314,21 Q3=16498,29

## Slide 26: Децили
d1=3531+3531*(12,2-7)/22=4365,6кВт
d2=3531+3531*(24,4-7)/22=6323,7кВт
d3=7062+3531*(36,6-29)/21=8339,9кВт
d4=7062+3531*(48,8-29)/21=10391,2 кВт
d5=10593+3531*(61-50)/22=12358,5кВт
d6=14124+3531*(73,2-72)/29=14270,11кВт
d7=14124+3531*(85,4-72)/29=15767,7кВт
d8=14124+3531*(97,6-72)/29=17241,0кВт
d9=17655+3531*(109,8-101)/10= 20762,3кВт

## Slide 27
d1 d2 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10

## Slide 28: г).Сравнение видов средних
Мода – это значение изучаемого признака, повторяющееся с наибольшей частотой (наиболее часто встречающаяся величина)
Медиана – это значение признака, приходящееся на середину ранжированной совокупности (1/2 совокупности имеющая определенное значение)
Квартили – это значения признака, делящие ранжированную совокупность на четыре равновеликие части (1/4совокупности имеющая значение до Q1;3/4совокупности имеющая значение больше Q3).
Децили – это варианты, которые делят ранжированный ряд на десять равных частей. (1/10 совокупности имеющая, значение до d1;2/10 совокупности имеющие значения больше d1, но меньше d3, и т.д.)

## Slide 29: Абсолютные показатели вариации (по исходным данным).
№ | Группа по расходу электроэнергии (кВт*ч) | Потрачено кВт*ч | Среднее Арифметическое (в группе) | Отклонение от общего средне арифметического | Кол-во дней в периоде | По модулю (6*7) | (6*7)2
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | до 3531 | 18264 | 2609,14 | -9709,88 | 7 | 67969,16 | 659972387,3
2 | от 3531 до 7062 | 111387 | 5063,05 | -7255,97 | 22 | 159631,34 | 1158280214
3 | от 7062 до 10593 | 189577 | 9027,48 | -3291,54 | 21 | 75705,42 | 227518947
4 | от 10593 до 14124 | 278201 | 12645,5 | 326,48 | 22 | 7182,56 | 2344962,19
5 | от 14124 до 17655 | 451523 | 15569,76 | 3250,74 | 29 | 94271,46 | 306452005,9
6 | от 17655 до 21186 | 194652 | 19465,2 | 7146,18 | 10 | 71461,8 | 510678885,9
7 | от 21186 и выше | 259316 | 23574,18 | 11255,16 | 11 | 123806,76 | 1393464893
 | ИТОГО | 1502920 |  |  | 122 | 600028,5 | 4258712295

## Slide 30
Размах вариации:
R=26460-1740=24720 кВт
Размах квартилей:
Q=11871,47кВт-756,64кВт=11114,83кВт
Полуразмах квартилей:
q=11114,83кВт/2=5557,42кВт
Среднее линейное отклонение:
d¯=600028,5/122=4918,266 кВт
Дисперсия:
σ2=4258712295,28/122=11421843,38
Среднеквадратическое отклонение:
σ =3379,62 кВт

## Slide 31: Относительные показатели вариации.
Коэффициент осцилляции:
VR =(24720 /12319,02)*100=200,67%
Линейный коэффициент вариации
Vd¯=(4918,266 кВт/12319,02кВт)*100=39,92%
Коэффициент вариации
Vσ=(3379,62 кВт/12319,02кВт)*100%=27,43%

## Slide 32: Расчет ошибок выборки
Средняя ошибка выборки.
Так как я использовала механический отбор и выборка состоит более чем из 30 единиц(122), то воспользуемся следующей формулой:
μ2= (σ2/n*(1-n/N))
Выборка производилась по данным 2-х летнего наблюдения, то есть генеральная совокупность в данном случае составляет 730 единиц.
μ2=(11421843,38/122*(1-122/730))=93621,67*0,833=77986,85
μ=279,26кВт
Предельная ошибка выборки.
Δх=Zα/2*μ
Значение коэффициента доверия примем равным 2.
Δх=4918,266 ±2*279,26=4918,266±558,52
Таким образом доверительные пределы описываются х~=(5476,78;4359,75)

## Slide 33: Анализ динамики потребления электроэнергии на ЗАО « Росси». Расчет показателей динамики.
№ | День недели | Абсолютные приросты , кВт в сутки | Абсолютные приросты , % в сутки | Ускорение абсолютного изменения, % в сутки | Темпы роста
1 | Понедельник | 133931 | 8,91 | 13,84 | 264,69
2 | Вторник | 69162 | 4,60 | -4,31 | 132,13
3 | Среда | -30346 | -2,02 | -6,62 | 89,33
4 | Четверг | 15426 | 1,03 | 3,05 | 106,07
5 | Пятница | -26525 | -1,76 | -2,79 | 90,16
6 | Суббота | -87615 | -5,83 | -4,06 | 63,94
7 | Воскресение | -74033 | -4,93 | 0,90 | 52,35

## Slide 34: Расчет показателей динамики.
№ | День недели | темпы прироста | средний уровень ряда | Среднее абсолютное изменение потребления электроэнергии в течение суток, кВт | средний уровень прироста, кВт/час
1 | Понедельник | 100,62 | 11958 | 7678 | 319,93
2 | Вторник | 100,24 | 16730 | -4779 | 198,82
3 | Среда | 99,88 | 13372 | 3358 | -139,93
4 | Четверг | 100,06 | 14972 | 1600 | 66,66
5 | Пятница | 99,89 | 12788 | 2184 | -91,00
6 | Суббота | 99,44 | 8176,5 | 4611 | -192,14
7 | Воскресение | 99,09 | 4280,1 | 3897 | -162,35

## Slide 38
Анализируя полученные графики можно сделать вывод, что:
1).Динамика потребления электроэнергии в течение недели имеет вид параболы. В воскресение предприятие потребляет наименьшее количество электроэнергии, а в четверг наибольшее.
2).Динамика темпа роста в течение недели имеет вид гиперболы. С понедельника по вторник темп роста уменьшается ускоренно, а со вторника по воскресение замедленно.
3).На всех графиках выпадает точка «среда». Проведем сглаживание кривы, используя метод скользящей средней для зависимости среднего потребления электроэнергии в течение суток(кВт) и динамики темпа прироста потребления электроэнергии в течение недели(%)

## Slide 39: ¯yкВт=(16730+13372+14972)/3=15024,67кВт y=15024,67+(16730-14972)/3=15610,67кВт ¯y%=(132,13%+89,33%+106,07%)/3=109,18% y=109,18+(132,13-106,07)/3=117,87%
Построим соответствующие графики, подставив полученные значения скользящей средней.

## Slide 42
Из графиков видно, что среднее потребление электроэнергии за сутки можно описать параболической функцией:
f(t)=a0+a1t+a2t2
а темп роста потребления электроэнергии в течение недели гиперболической функцией:
f(t)=а0+а1/(а2+ t)
Найдем уравнение зависимости для динамики среднего потребления электроэнергии в течение суток.
Кривая имеет вид параболы, следовательно, ее функция имеет вид:
f(t)=a0+a1t+a2t2
Система уравнений имеет вид:
11958=а0+12а2+1а1
16730=а0+22а2+2а1
8177=а0+62а2+6 а1
Получаем:
а0=5279,73; а1= 7631,41;а2= -953,14
Таким образом функция будет иметь вид:
f(t)=5279,73+7631,41t-953,14t2

## Slide 43: Анализ колеблемости в динамическом ряду.
Для анализа воспользуемся исходными данными

## Slide 44: Для этого месяца рассчитаем коэффициент сезонности для каждого дня недели. Среднее потребление электроэнергии за сутки составило 10220 кВт
День недели | Среднее потребление электроэнергии в определенный день недели, кВт | Индекс сезонности
понедельник | 10668 | 1,04
вторник | 12876 | 1,26
среда | 11850 | 1,16
четверг | 12540 | 1,23
пятница | 12750 | 1,25
суббота | 6045 | 0,59
воскресение | 4035 | 0,39

## Slide 46: Рассчитаем коэффициент корреляции по исходным данным для сентября 2007 года и для марта 2008 года(30 дней марта): ra=0.92 Так как данное значение близко к 1 говорит о высокой прямой зависимости (сопоставимости) одного от другого.

## Slide 47: Вывод по анализу динамики.
В данной работе мы столкнулись с регулярными , сезонными колебаниями.
Тенденция динамики связана с действием долговременных причин и условий развития. Колебания связаны с действиями краткосрочных или циклических факторов (в данном случае это производственная программа, режим работы предприятия).
Цикл динамического ряда составляет 7 дней.
Динамика потребления электроэнергии в течение недели имеет вид параболы.
Динамика темпа роста в течение недели имеет вид гиперболы.
Расчет коэффициента корреляции для сентября 2007 года и для марта 2008 года(30 дней марта) показал о высокую прямую зависимости (сопоставимости) одного от другого.
На основании коэффициентов сезонности , можно прогнозировать уровни временного ряда(с учетом сезонной компоненты), но следует иметь в виду, что средняя ошибка прогноза всегда превышает показатель колеблемости уровней.

## Slide 48: Используемая литература:
Учетная запись потребления электроэнергии ПС Тракторозаводская -2
И.И,Елисеева, М.М.Юзбашев «ОБШАЯ ТЕОРИЯСТАТИСТИКИ», Москва"Финансы и статистика"2005г.
В.И. Бархатов, Д.А. Плетнев «Статистика. Учебно-методический комплекс», Челябинск, 2005г.
Статистика. Курс лекций для дистанционного обучения.- Плетнев Д.А.Челябинский государственный университет-2008г.

## Slide 49: Исходные данные
сентябрь 2007 года |  |  |  |  | 
день недели | число | кВт.ч | день недели | число | кВт.ч
суббота | 01.09.2007 | 4620 | воскресенье | 16.09.2007 | 3000
воскресенье | 02.09.2007 | 2340 | понедельник | 17.09.2007 | 15300
понедельник | 03.09.2007 | 7740 | вторник | 18.09.2007 | 18480
вторник | 04.09.2007 | 9060 | среда | 19.09.2007 | 18840
среда | 05.09.2007 | 8340 | четверг | 20.09.2007 | 20280
четверг | 06.09.2007 | 12480 | пятница | 21.09.2007 | 19740
пятница | 07.09.2007 | 9120 | суббота | 22.09.2007 | 12060
суббота | 08.09.2007 | 5400 | воскресенье | 23.09.2007 | 2640
воскресенье | 09.09.2007 | 2400 | понедельник | 24.09.2007 | 12720
понедельник | 10.09.2007 | 7680 | вторник | 25.09.2007 | 16020
вторник | 11.09.2007 | 10260 | среда | 26.09.2007 | 15000
среда | 12.09.2007 | 14160 | четверг | 27.09.2007 | 14700
четверг | 13.09.2007 | 17880 | пятница | 28.09.2007 | 12620,00
пятница | 14.09.2007 | 17400 | суббота | 29.09.2007 | 6000,00
суббота | 15.09.2007 | 10080 | воскресенье | 30.09.2007 | 4000

## Slide 50
март 2007 года |  |  |  |  | 
день недели | число | кВт.ч | день недели | число | кВт.ч
четверг | 01.03.2007 | 14083,5 | пятница | 16.03.2007 | 22509
пятница | 02.03.2007 | 13038 | суббота | 17.03.2007 | 17281,5
суббота | 03.03.2007 | 10024 | воскресенье | 18.03.2007 | 7503
воскресенье | 04.03.2007 | 5043 | понедельник | 19.03.2007 | 16974
понедельник | 05.03.2007 | 13530 | вторник | 20.03.2007 | 19803
вторник | 06.03.2007 | 14575,5 | среда | 21.03.2007 | 16297,5
среда | 07.03.2007 | 12800 | четверг | 22.03.2007 | 17035,5
четверг | 08.03.2007 | 3559 | пятница | 23.03.2007 | 13468,5
пятница | 09.03.2007 | 3628,5 | суббота | 24.03.2007 | 8733
суббота | 10.03.2007 | 3444 | воскресенье | 25.03.2007 | 4981,5
воскресенье | 11.03.2007 | 3813 | понедельник | 26.03.2007 | 14206,5
понедельник | 12.03.2007 | 15621 | вторник | 27.03.2007 | 20049
вторник | 13.03.2007 | 22386 | среда | 28.03.2007 | 14514
среда | 14.03.2007 | 23616 | четверг | 29.03.2007 | 14637
четверг | 15.03.2007 | 22324,5 | пятница | 30.03.2007 | 6826,5
 |  |  | суббота | 31.03.2007 | 5891

## Slide 51
март 2008 года |  |  |  |  | 
день недели | число | кВт.ч | день недели | число | кВт.ч
суббота | 01.03.2008 | 7920 | воскресенье | 16.03.2008 | 6660
воскресенье | 02.03.2008 | 4500 | понедельник | 17.03.2008 | 20820
понедельник | 03.03.2008 | 12900 | вторник | 18.03.2008 | 23400
вторник | 04.03.2008 | 15000 | среда | 19.03.2008 | 25080
среда | 05.03.2008 | 17040 | четверг | 20.03.2008 | 24240
четверг | 06.03.2008 | 16680 | пятница | 21.03.2008 | 21540
пятница | 07.03.2008 | 14400 | суббота | 22.03.2008 | 11280
суббота | 08.03.2008 | 5100 | воскресенье | 23.03.2008 | 8100
воскресенье | 09.03.2008 | 5040 | понедельник | 24.03.2008 | 18540
понедельник | 10.03.2008 | 5880 | вторник | 25.03.2008 | 20220
вторник | 11.03.2008 | 17220 | среда | 26.03.2008 | 16680
среда | 12.03.2008 | 24300 | четверг | 27.03.2008 | 16020
четверг | 13.03.2008 | 26460 | пятница | 28.03.2008 | 14218
пятница | 14.03.2008 | 23460 | суббота | 29.03.2008 | 10320
суббота | 15.03.2008 | 13020 | воскресенье | 30.03.2008 | 5160
 |  |  | понедельник | 31.03.2008 | 13560

## Slide 52
сентябрь 2008 года |  |  |  |  | 
день недели | число | кВт.ч | день недели | число | кВт.ч
понедельник | 01.09.2008 | 7500 | вторник | 16.09.2008 | 17520
вторник | 02.09.2008 | 9480 | среда | 17.09.2008 | 14580
среда | 03.09.2008 | 10020 | четверг | 18.09.2008 | 16920
четверг | 04.09.2008 | 9180 | пятница | 19.09.2008 | 16560
пятница | 05.09.2008 | 9600 | суббота | 20.09.2008 | 4500
суббота | 06.09.2008 | 2700 | воскресенье | 21.09.2008 | 3660
воскресенье | 07.09.2008 | 1740 | понедельник | 22.09.2008 | 10320
понедельник | 08.09.2008 | 9120 | вторник | 23.09.2008 | 13260
вторник | 09.09.2008 | 11280 | среда | 24.09.2008 | 10800
среда | 10.09.2008 | 12000 | четверг | 25.09.2008 | 12120
четверг | 11.09.2008 | 11940 | пятница | 26.09.2008 | 9900
пятница | 12.09.2008 | 14940 | суббота | 27.09.2008 | 7020
суббота | 13.09.2008 | 9960 | воскресенье | 28.09.2008 | 3600
воскресенье | 14.09.2008 | 7140 | понедельник | 29.09.2008 | 12360
понедельник | 15.09.2008 | 14040 | вторник | 30.09.2008 | 12840