4. Расчет численности ТЭЦ

Установленная паропроизводительность  - 1680 т/ч. Определяем численность котельного цеха по нормативу 1.4.2.2.2.

        - Нормативы численности рабочих по обслуживанию котельного оборудования ТЭС с поперечными связями определяются по табл. 1.4.2.15-1.4.2.18 в зависимости от вида топлива, кол-ва котлов, установленной паропроизводительности котельной и фактического расхода условного топлива.

Котлы: 3ТП-87

1ТП-87-1

Паропроизводительность: i=14Котлов=1680 т/ч

Паропроизводительность: ТП-87=420 т/ч

По таблице 1.4.2.15-1.4.2.18 численность  составит: 38 человек

Установленная мощность ТЭЦ-260 МВт. Определим численность турбинного цеха по нормативу 1.4.2.2.3.

        - Нормативы численности по обслуживанию турбинного оборудования ТЭС с поперечными связями определяют по таблице 1.4.2.19 в зависимости от кол-ва турбин и установочной мощности.

# Турбины: 1ПТ-100-130

2ПТ-80-130

Установленная электрическая мощность: i=13Турбин=260 МВт

Потребляемый пар одной турбины: 485 т/ч

По таблице 1.4.2.19 численность  составит: 27 человек