Изм

№ докум

Лист

Подпись

Дата

Разработал

Консультант

Руководитель

Н. Контроль

..

Игнатьев Д.В..

Потапова З.В.

РТК.0.130405 01 ОПИ-07/11А ПЗ

Литера

Лист

Листов

juhилиЛистов

АСУТП

ОПИ-07/11А

# АСУТП

# 4.1. Общие сведения

Для эффективного ведения технологического процесса на обогатительной фабрике предусматривается Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП).

Технологические процессы контролируются измерением вручную или автоматически различных технологических параметров. Непрерывные измерения служат основой для автоматического регулирования процессов обработки поденного ископаемого на обогатительной фабрике.

Задачу автоматизации технологического процесса можно решить только при комплексном проектировании, когда все части проекта взаимно увязаны и каждый технологический узел выполнен так, что может хорошо работать без постоянного вмешательства рабочего.

На обогатительных фабриках применяются приборы автоматического контроля для измерения и определения следующих величин: количества обрабатываемого сырья; расхода используемых в качестве реагентов твердых веществ; содержания твердого в пульпе и плотности пульпы; дебита и суммарного расхода воды, растворов реагентов, пульпы и пара; уровня воды, растворов и пульпы в чанах; числа прошедших вагонеток с сырьем; скорости вращения и числа оборотов отдельных деталей машин (валов, шкивов и т, д.); концентрации водородных ионов в пульпе или в растворе; остаточной концентрации ионов некоторых реагентов в пульпе; температуры пульпы. воды, растворов, масла и газов; давления поды и пара; давлении разрежения воздуха и газов; времени работы, простоя и холостого хода механизмов; напряжения, потребляемой величины тока, мощности, расхода электроэнергии и т. д.

Для измеряемых величин можно в отдельных случаях предусматривать сигнализацию о соответствии их заранее заданным значениям.

4.2. Системы контроля и управления технологическими процессами

Система управления фабрикой включает в себя как традиционные средства получения и обмена информацией (проводная и беспроводная связь, промышленное телевидение), так и современные средства управляющей вычислительной техники.

Автоматизированная система охватывает как технологический, так и производственный уровни управления фабрикой.

4.2.1. Структура системы:

В структуре системы выделяются два уровня управления производственными процессами фабрики:

- уровень технологического управления, на котором осуществляется оперативное управление технологическим процессом и оборудованием.

- уровень административного управления, на котором осуществляется, преимущественно, организационно-экономическое управление фабрикой;

В структуре технологического уровня управления предусматривается рациональная децентрализации управляющих вычислительных комплексов с учетом сложившейся практики оперативного управления технологическим процессом на обогатительных фабриках. При таком подходе управляющие комплексы располагаются, преимущественно, в центрах управления (операторских пунктах) технологическим процессом. Распределение управляющих функций по управляющим комплексам в пределах одного центра управления предусматривается таким образом, чтобы обеспечить максимальную надёжность и автономность реализации низовых (базовых) функций, обеспечивающих работу технологического оборудования (пуск, стоп, блокировки, контроль и др.), т.е. для каждого сложного (с точки зрения управления) технологического агрегата предусматривается отдельный контроллер.

На технологическом уровне в системе предусматривается 7 центров оперативного управления технологическим процессом фабрики

- центральный диспетчерский пункт

- операторский пункт управления отделением рудоподготовки;

- операторский пункт управления приёмом руды (на площадке бункеров);

- операторский пункт управления отделением гравитационного обогащения (отсадка);

- операторский пункт управления отделением рентгенолюминесцентной сепарации;

- операторский пункт управления участком доводки;

- операторский пункт управления хвостовым хозяйством и водоснабжением.

На административном уровне предусматриваются автоматизированные рабочие места (АРМы) для всего управляющего персонала фабрики.

Контроль и управление работой фабрики осуществляется с использованием средств управляющей вычислительной техники, средств связи и промышленного телевидения.

Управляющая вычислительная техника объединяется локальной вычислительной сетью (ЛВС) типа Enthernet. Для повышения надежности работы сети она разделяется на два сегмента - технологического  и административного уровня.

4.3. Технологический уровень управления фабрикой

Общефабричные функции:

Стержнем автоматизированной системы является система централизованного контроля (СЦК), которая создаётся на основе SCADA- и предусматривает как стандартные для SCADA–пакетов функции, так и нестандартные (не входящие в пакет) функции контроля.

Стандартные функции:

- опрос аналоговых, дискретных, числоимпульсных датчиков;

- выдача управляющих воздействий на исполнительные механизмы;

- первичная обработка данных (масштабирование, фильтрация, линеаризация);

- представление данных оперативному персоналу на мониторах в текстовом и графическом видах;

- сигнализация и протоколирование нарушений технологического процесса;

- архивирование и просмотр трендов технологических параметров;

- обмен информацией между узлами по локальной вычислительной сети.

Нестандартные функции:

- дистанционное управление оборудованием (групповой пуск отдельных участков оборудования, сблокированный останов оборудования);

- информационный обмен с внешними объектами ;

- расчет неизменяемых технологических переменных (показателей);

- учет наработки и простоев оборудования с указанием причин;

- интегрирование и усреднение технологических параметров на регламентированных интервалах времени (час, смена, сутки, месяц);

- расчет сводок (рапортов)  о работе отдельных узлов, технологических смен и фабрики в целом на регламентированных интервалах времени (час, смена, сутки, месяц).

- Работа всей фабрики во многом определяется работой узла рудоподготовки, а эффективная работа узла, в свою очередь, определяется ритмичной подачей руды на мельницы, поэтому на этом переделе предусматривается набольшее количество средств контроля и систем управления.

Узел приема исходной руды. На этом узле предусматривается:

- автоматизированная система загрузки приёмных бункеров. Система осуществляет распределение самосвалов по приёмным бункерам с учётом их загрузки, количества работающих мельниц, их состояния и степени загрузки с использованием путевых светофоров.

Отделение рудоподготовки.  На узле рудоподготовки предусматриваются следующие системы автоматического управления:

- система контроля работы мельниц (пуск, стоп, блокировки, контроль температуры подшипников, масла, давления масла, работы маслостанций и др.);

- система управления загрузкой мельниц. Включает стабилизацию и максимизацию загрузки по активной мощности привода и заполнению барабана мельниц рудой; управление осуществляется изменением скорости пластинчатого питателя подачи исходной руды в мельницы;

- система управления распределением циркуляционных нагрузок по мельницам. Осуществляет пропорциональное или заданное распределение циркуляционных нагрузок по мельницам изменением положения регулирующих задвижек пульподелителя. Контроль осуществляется по величине загрузки классификаторов.

- система управления плотностью слива мельниц. Система осуществляет как стабилизацию плотности слива мельницы, так и оптимизацию плотности, обеспечивающую максимум производительности мельницы и высокую сохранность кристаллов. Регулирование осуществляется изменением расхода воды в мельницы.

- система управления плотностью слива классификаторов. Регулирование осуществляется изменением расхода воды в классификаторы.

- комплекс средств контроля режимов работы оборудования отделения, расхода рудных и водных потоков.

Отделение гравитационного обогащения. Установка тяжелосредного обогащения. Системы автоматического управления включаются в комплектную поставку установки.

- Дополнительно к комплектной поставке предусматривается система контроля извлечения по магнитной фракции, а также комплекс средств контроля режимов работы оборудования отделения, расхода рудных,  водных и воздушных  потоков не вошедших в комплектную поставку.

Отделение рентгенолюминесцентной сепарации (РЛС). В отделении рентгенолюминесцентной сепарации предусматриваются следующие системы автоматического управления:

-  система управления загрузкой сепараторов (поддержание уровня в бункерах изменением количества включенных сепараторов);

-  системы индикаторного контроля сепараторов;

-   система контроля основных параметров работы сепараторов;

-   система стабилизации температуры воды на охлаждение рентгеновских трубок сепараторов;

- комплекс средств контроля режимов работы оборудования отделения, расхода рудных,  водных и воздушных  потоков.

Участок доводки концентратов. На участке доводки концентратов предусматривается:

- комплекс средств контроля режимов работы оборудования участка, расхода рудных,  водных и воздушных  потоков.

Узел хвостового хозяйства.  На узле хвостового хозяйства предусматривается следующие системы автоматического управления:

- система дистанционного управления пуском, переключением и остановом оборудования;

- система автоматического регулирования водных и пульповых потоков;

- система контроля состояния пульповодов и водоводов;

- система контроля состояния плотин;

- комплекс средств контроля режимов работы оборудования узла, расхода водных  и пульповых потоков.

## 4.4 Технические и программные средства.

Общий подход к выбору технических средств. Предусматривается применение в минимальном объеме аналоговых аппаратных средств контроля, управления, отображения информации (самопишущих приборов, аналоговых регуляторов, мнемосхем технологических процессов). Подавляющее большинство функций предусматривается осуществлять на цифровых системах управления и представления информации на базе микропроцессорных управляющих вычислительных комплексов, имеющих более высокие технические и функциональные характеристики, меньшую стоимость.

Компьютеры. Для АРМов управленческого персонала предусматривается применение персональных компьютеров с операционной системой Windows98/2000, на базе процессора класса не ниже Pentium-III (частота 800 МГц, ОЗУ 128МВ,  «Винчестер» 20GB, пишущий CD ROM,  монитор 19”-21” дюйм ).

Датчики. Предусматривается применение  датчиков с унифицированным выходным токовым сигналом  4-20 мА, которые обеспечивают более высокую точность и надежность измерения параметров, чем стандарт 0-5мА  и снижают   стоимость одного измерительного канала. Предусматриваются  датчики для измерения  следующих видов технологических параметров: давление, температура, расход воды, расход воздуха, расход руды, уровень, электрическая мощность, электрический ток, плотность пульпы, положение исполнительных механизмов, специальные параметры.

Состав и количество датчиков должны обеспечивать максимально полный контроль материальных потоков и состояния технологического оборудования.

Везде, где это возможно, предусматривается бесконтактный способ измерения.

Для измерения уровней предусматриваются радарные или ультазвуковые датчики уровня.

Для измерения расхода воды предусматриваются электромагнитные расходомеры, обеспечивающие более высокую эксплуатационную надежность и точность измерения.

Подключение существующих датчиков и устройств с цифровым интерфейсом предусматривается по каналу RS –485 или по токовой петле.

Питание датчиков осуществляется от источников питания постоянного тока на нгапряжении 24В.

Использование сухих контактов датчиков типа БКС, индуктивных, ультразвуковых и т.д. предусматривается только в цепях 24В постоянного тока.

Для измерения давления ипользуются датчики Метран-49, которые предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования, управления технологическими процессами и обеспечивают непрерывное преобразование значения измеряемого параметра в унифицированный токовый выходной сигнал дистанционной передачи. В датчиках давления "Метран-49" за счет реализации схемы трехмембранного приемника давления достигнуто сочетание высокой точности и стабильности измерений с высокой коррозионной стойкостью.

Для измерения уровня используются ультразвуковые датчики фирмы VEGA (Германия) т.к. они обеспечивают максимальную точность измерения бесконтактным способом. А также имеют:

- специальное, коррозионностойкое исполнение.

- Преобразователь звука из UP с мембраной из высококачественной стали (1.4571)

- Интегрированный температурный датчик для корректировки времени распространения звука

- Точность измерения ±10 мм.

Рабочая температура  -40...80°C

Исполнительные механизмы. Для управления материальными потоками предусматривается  использование регулирующих шаровых клапанов (вода),  регулирующих дисковых затворов (воздух), регулирующих шиберных задвижек (руда, пульпа) с электрическими исполнительными механизмами, обеспечивающих более высокую эксплуатационную надежность и экономичность по сравнению с пневматическими. Электрические исполнительные механизмы предусматриваются с аналоговым управляющим сигналом. Для регулирующих шиберных задвижек на руде и  пульпе возможно применение исполнительных механизмов с пневматическим приводом.

Для управления скоростью пластинчатых питателей, насосов перекачки хвостов и оборотной воды предусматриваются регулируемые преобразователи частоты.

Промышленные компьютеры (контроллеры). На технологическом уровне управления предусматривается применение двух типов управляющих вычислительных комплексов (УВК) – индивидуальных и групповых.

Индивидуальные УВК предусматриваются в качестве замены аппаратных шкафов управления отдельными крупными и ответственными агрегатами (мельницы, отсадочные машины). Поскольку такие УВК осуществляют реализацию основных, базовых функций управления агрегатом (пуск, останов, контроль работы, поддержание основных режимов), то и требования к надёжности их функционирования наиболее высокие. Индивидуальные УВК создаются на основе промышленных  микропроцессорных контроллеров (МПК).

Групповые УВК осуществляют управление группами агрегатов и реализуют более сложные (логические, связанные, оптимизирующие) функции управления, функции представления и хранения информации, функции связи и диагностики. Групповые УВК создаются на основе программируемых логических контроллеров или промышленных персональных компьютеров (ППК).

При выборе УВК целесообразно руководствоваться следующими соображениями: -  УВК должен быть РС-совместимым (IBM PC-based), т.е. совместимым с персональными компьютерами. РС-совместимость обеспечивает единую для всей системы аппаратную и программную базу средств вычислительной техники, что, в свою очередь, облегчает их эксплуатацию. Кроме того, РС-совместимые УВК значительно дешевле любых других УВК, не уступая им в надёжности, и имеют широкую номенклатуру технических и программных средств;

- УВК предпочтительней использовать с системной шиной типа PCI-ISA. УВК на базе этой системной шины, по сравнению с УВК на базе других системных шин (Compact PCI, VME, STD-32 и др.), на сегодняшний день имеют более широкий выбор средств ввода-вывода сигналов, достаточно надежны и значительно дешевле.

Электропитание. Электропитание всего оборудования системы (вычислительная техника, датчики, исполнительные механизмы и др.) должно быть организовано от отдельного фидера на котором не должно быть силовых энергопотребителей. Для всех устройств должны быть предусмотрены  групповые или индивидуальные источники бесперебойного электропитания.

4.5 Автоматизация и контроль процесса флотации

Совершенствование технологических процессов обогащения и создание эффективных флотомашин невозможны без решения вопросов автоматизации, так как достижение наилучших технико – экономических показателей, закладываемых при разработке комплекса «технология – оборудование», невозможно лишь при условии, что данный комплекс оснащен средствами автоматического контроля и управления.

Основные направления автоматизации флотомашин имеют целый ряд специфических особенностей, определяемых дисперсным составом газовой фазы по высоте машины; раздельным регулированием расхода воздуха в диспергаторе, высоты пенного слоя и аэродинамических параметров в камере; положением загрузочного устройства на границе раздела пенного слоя и пульповоздушной среды; плотностью пульповоздушной среды; регулированием без остановки машины высоты камеры и энергетических воздействий (электрических, магнитных полей и др.) на обогащаемый материал, а также раздельной подачей реагентов в камеру с учетом степени флотируемости твердых частиц.

Система автоматического регулирования расхода флотационных машин, подаваемого в устройство для разгрузки камерного продукта, в зависимости от расхода воздуха происходит следующим образом. Исходная пульпа, обработанная реагентами, поступает в загрузочное устройство, которое равномерно распределяет пульпу по всему сечению камеры машины. Воздух, подаваемый в камеру через диспергаторы, образует пульповоздушную смесь. В слуае необходимости изменения степени аэрации пульпы регулируют расход подаваемого в диспергаторы воздуха, который фиксируется расходомером, и сигнал поступает на регулятор расхода воздуха, подаваемого в устройство разгрузки камерного продукта через диспергаторы. Регулятор поддерживает соотношение расхода воздуха, подаваемого в камеру машины и в устройство для разгрузки камерного продукта. Степень аэрации пульпы обуславливает изменение высоты пенного слоя и соответственно соотношений высот зон очистки и минерализации.

Система регулирования соотношения высот зон минерализации и очистки работает следующим образом. При перемещении диспергаторов приводным устройством изменяется соотношение высоты зон очистки и минерализации. Сигнал, пропорциональный перемещению диспергаторов по высоте, с датчика перемещения поступает на вход функционального преобразователя. Выходной сигнал с него подается на вход приводного устройства, которое по направляющим перемещает загрузочное устройство. Система автоматического регулирования обеспечивает заданное соотношение высот зоны минерализации и зоны очистки с учетом сигнала от регулятора.

При изменении гранулометрического состава исходной пульпы, плотности, степени аэрации и других параметров процесса возникает необходимость оперативного регулирования высоты камеры машины /15/.

Для управления процессом флотационного процесса алмазосодержащих кимберлитов разработаны и внедрены следующие вопросы:

- высокоточная система автоматического регулирования подачи пенообразователя в области низких его расходов, система автоматического регулирования уровня пульпы в камере флотомашины с регулированием расхода оборотной воды в зависимости от величины выгрузки камерного продукта, система и устройство для автоматического регулирования выгрузки хвостов;

-  работа системы автоматического регулирования подачи пенообразователя основана на достаточно тесной зависимости между плотностью аэрированной пульпы и концентрацией пенообразователя в области низких его расходов при стабилизированном расходе воздуха на аэрацию пульпы и её жидкой фазы.

Разработка и внедрение указанных средств контроля и регулирования позволили достичь стабильно высоких показателей при флотационном обогащении алмазосодержащего сырья, а также повысить культуру производства и практически исключить ручной труд при управлении флотационным процессом.

В настоящее время процесс флотации кимберлитов достаточно изучен отечественными и зарубежными исследованиями и продолжает изучаться и интенсифицироваться в различных направлениях, основными из которых являются усовершенствование существующих технологических схем обогащения, изменение реагентных режимов и конструирование нового обогатительного оборудования. Построение систем автоматического управления флотационным оборудованием требует тщательного изучения сложной взаимосвязи  факторов процесса с целью создания его математического описания и алгоритмов управления, правильного выбора критериев оценки эффективности работ флотации /1, 5, 3/.

К входными параметрами являются:

α – содержание кристаллов алмаза в руде; φ – флотируемость  (окисленность, шламистость, фазовый состав руды и прочие характеристики); А или γ – производительность флотационной машины; λ – гранулометрический состав пульпы; δ – плотность пульпы; μi – концентрация реагентов в пульпе; h1 – уровень пульпы в камере; h2 – уровень пены в камере.

К выходным параметрам относятся:

υ – содержание кристаллов алмаза в хвостах; β – содержание кристаллов алмаза в концентрате; γβ – выход концентрата; γν – выход хвостов.

В процессе роботы вышеперечисленные параметры изменяются и представляют собой в большинстве случаев стационарные случайные функции. Входные параметры могут изменяться весьма значительно. В связи с этим выходные параметры при ручном управлении изменяются также очень сильно.