- Определение желаемой передаточной функции замкнутой системы, построение переходного процесса и выполнение анализа качества процесса регулирования.

Для получения желаемой передаточной функции замкнутой системы воспользуемся формулой.

ФЖ(s)=WПР(s)∗WЗУ(s)1+WЖ(s)

Где

WЖ(s) – желаемая передаточная функция разомкнутой системы;

WЗУ(s) = КЗУ = КТ – передаточная функция задающего устройства;

WПР(s) – передаточная функция прямой цепи;

Где

WЖ(S)=KОБЩ⋅(TIIS+1)2⋅e−τ⋅SS⋅(TIS+1)2(TIIIS+1)3

Где

КОБЩ = 500 1/с – общий коэффициент передачи усилителя;

 = 0,009 с – время чистого запаздывания;

TI =  2 c

TII = 0.32 c

TIII = 0.01 c

WЗУ(s)=KЗУ= 0,5*10-4 В/0С

WПР(s)=WЖ(s)WТ(S)

Где

WТ(s) – передаточная функция термопары;

WT(s)=KTTTS+1

Где

КТ = КЗУ = 0,5*10-4 – чувствительность;

ТТ = 0,05 – постоянная времени термопары;

Получаем:

WПР(s)=WЖ(s)WТ(S)=WЖ(s)∗(TTS+1)KТ

ФЖ(s)=WПР(s)∗WЗУ(s)1+WЖ(s)=WЖ(s)∗(TTS+1)KТ∗КЗУ1+WЖ(s)=WЖ(s)∗(TTS+1)1+WЖ(s)

ФЖ(s)=KОБЩ(TIIS+1)2e−τ⋅SS(TIS+1)2(TIIIS+1)3∗(TTS+1)1+KОБЩ(TIIS+1)2e−τ⋅SS(TIS+1)2(TIIIS+1)3=KОБЩ(TIIS+1)2e−τ⋅S∗(TTS+1)S(TIS+1)2(TIIIS+1)3+KОБЩ⋅(TIIS+1)2⋅e−τ⋅S

Получили передаточную функцию замкнутой системы:

ФЖ(s)=KОБЩ(TIIS+1)2e−τ⋅S∗(TTS+1)S(TIS+1)2(TIIIS+1)3+KОБЩ⋅(TIIS+1)2⋅e−τ⋅S

Где:

КОБЩ = 500 1/с – общий коэффициент передачи усилителя;

 = 0,009 с – время чистого запаздывания;

TI =  2 c

TII = 0.32 c

TIII = 0.01 c

ТТ = 0,05 – постоянная времени термопары;

Для построения переходного процесса заменим е-S на (-s+1)

ФЖ(s)=KОБЩ(TIIS+1)2(TTS+1)(−τS+1)S(TIS+1)2(TIIIS+1)3+KОБЩ⋅(TIIS+1)2(−τS+1)

Из условия необходимо чтобы величина перерегулирования  была не больше 28%.

σ=y(tm)−y(∞)y(∞)∗100

Где

y(tm) – максимальное отклонение управляемой величины от заданного значения;

y() = 0з = 80 0С – заданное значение управляющей величины;

y(tm)=σ∗y(∞)100+y(∞)≤102.4

Чтобы время регулирования соответствовало заданному значению должно выполняться условие:

y(tP)−y(∞)y(∞)∗100≤5

Где

y(tp) – значение управляющей величины при достижении времени, равном времени регулирования tP = 0.75 c.

y(tP)=5∗y(∞)100+y(∞)≤84