## Введение

С середины 80-х годов идет бурное развитие локальных вычислительных сетей (ЛВС). Они становятся стратегическим ресурсом предприятий, учреждений и организаций, обеспечивая безошибочную транспортировку информации в скрытом виде и непрерывным потоком. И если сегодня информация - "кровь экономической жизни", то кабели - это "кровеносные сосуды", по которым она движется.

В 1987 г. Группа Гартнера (Gartner Group), американская организация по исследованию проблем бизнеса, опубликовала результаты своего исследования большого числа фирм. Она установила, что в организациях в течение года перемещается приблизительно 22,5% , а в крупных финансовых организациях в центре города до 200...400% всех работающих [2]. При этом переместить с места на место пользователя компьютера стоит 1500 $, а телефона - 300 $ [1]. Столь существенная разница объясняется тем, что куда бы работник ни переместился, телефонную розетку он находит тут же на новом месте, а пользователю компьютера приходится вызывать бригаду монтажников, которая несколько часов прокладывает специальный кабель и устанавливает специальные розетки.

И если Вы не имеете кабельной проводки для ЛВС, аналогичной телефонной, то в год теряется 0,225 *N* 1500$, где N - число пользователей.

Кроме того, при остановке ЛВС (а 70% простоев ЛВС вызваны неполадками в кабельной проводке), убытки составляют обычно от 1 до 50 тыс. $ в час [3].

С учетом сказанного и того, что на кабельную систему приходится не более 5% стоимости ЛВС [3], следует сделать вывод о необходимости разработки т.н. структурированной кабельной системы (СКС), создающейся по модульному принципу и содержащей все необходимые компоненты для любого сетевого решения.

Необходимо добавить, что современное производственное здание становится все более "интеллектуальным" [2]. Помимо трех капитальных основных инженерных систем (энергоснабжения, водоснабжения, вентиляции) оно требует создания четвертой капитальной системы - кабельной.

Действительно, сегодня в здании требуют прокладки кабеля следующие системы:

- телефонная (городская и местная),

- компьютерная (ЛВС),

- телевидения (городского и офисного),

- пожарной сигнализации и пожаротушения,

- охранной сигнализации и наблюдения,

- мониторинга климатических условий и управления ими,

- контроля доступа персонала.

Структурный подход, используемый сейчас большинством системных интеграторов, заключается в создании инфраструктуры ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ на базе структурированных кабельных сетей (СКС). При этом сначала проектируется и строится СКС - здание, а затем на структурированную кабельную систему замыкаются необходимые заказчику функциональные системы. Более рациональным является функциональный подход. Существует список потребностей или пожеланий заказчика и основной задачей разработчика в этом случае является интеграция этих систем в единый "организм" в соответствии с заданной заказчиком моделью.

Вместе с тем ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ можно интерпретировать как "разумно построенное". Это означает, что здание должно быть спроектировано так, что все сервисы могли бы интегрироваться друг с другом с минимальными затратами (с точки зрения финансов, времени и трудоемкости), а их обслуживание было бы организовано оптимальным образом. Кроме того, процедура изменений подразумевает также добавление новых сервисов и служб по мере их возникновения.

Применение принципа интеграции позволяет получить существенные технологические преимущества:

- реакция на происходящие события более оперативная и точная;

- возможность добавления новых функций, не доступных в случае применения автономных систем;

- описание текущей ситуации полное, что позволяет проводить более качественный анализ;

- значительно снижается риск, связанный с «человеческим фактором», то есть ошибками и/или злоумышленными действиями персонала;

- труд диспетчера систем жизнеобеспечения становится более интеллектуальным.

Примером "интеллектуального" здания в России может служить созданное в 1997 г. московское здание компании "Анкей" [4], обеспеченное современной информационной инфраструктурой, т.е. структурированной кабельной системой и активным специальным оборудованием.

Таким образом, структурированная кабельная система - это настоятельная потребность сегодняшнего дня.

1. Общие сведения по СКС.

1.1 Возникновение.

С начала 90-х годов получил развитие новый вид промышленной продукции – структурированные кабельные системы (СКС). Их начали выпускать многие электронные, коммуникационные и электротехнические компании. Появились фирмы, производящие соединители, кабели, различные приспособления, конструкционные устройства и аксессуары.

Возникновение кабельных систем относят к 1984--86 гг. Значительный прорыв в этой области произошел после принятия в 1991 г. стандарта EIA/TIA-568 и сопутствующих ему документов. В них получили отражение различные возможности СКС, и последующее развитие стандартов направлено на определение рекомендаций по расширению номенклатуры проводки на медных парах и волоконно-оптических кабелях, интеллектуальной управляемости структуры и возможности получения необходимой полосы пропускания среды для мультимедийных приложений со скоростью передачи данных в линиях вплоть до 1 Гбит/с.

Распространение СКС – тенденция, оказавшая заметное влияние на практику инсталляций кабельных систем. В СКС входят: концентраторы, панели переключений, стойки, розетки и другие элементы, позволяющие построить цельную сеть, и получить четкую документацию, упрощающую управление, и тем сокращающую время простоя сети, а также реконфигурирование (без переделки существующей проводки) и сопровождение системы.

Принятые принципы архитектурной организации структурированных кабельных систем определили их универсальность, отвечающую самым взыскательным требованиям. Широкая номенклатура и высокое качество изделий предопределили высокую популярность СКС. Они используются не только при разводке силовых электролиний и модернизации внутренней телефонной сети, но и при построении коммуникаций систем автоматизации и управления технологическим оборудованием, прокладке линий охранно-пожарной сигнализации, компьютерных сетей и информационных систем, включая системы голосовой и видео связи, передачи компьютерных данных, охранного и промышленного телевидения и т.д. [8].

1.2 Определение структурированной кабельной системы.

Структурированной кабельной системой (СКС) называется кабельная система:

- имеющая стандартизованную структуру и топологию,

- использующая стандартизованные элементы (кабели, разъемы, коммутационные устройства и т.п.),

- обеспечивающая стандартизованные параметры (скорость передачи данных, затухание и проч.),

- управляемая (администрируемая) стандартизованным образом.

Отметим, что термин "стандартизованный" не означает здесь "одинаковый", а определяет лишь, что все различные СКС строятся по одинаковым принципам и правилам и в соответствии с национальными и международными стандартами в области информационных технологий.

Кабельную систему, не обладающую хотя бы одним из перечисленных свойств, будем называть исключительной кабельной системой (ИКС) (в смысле ее единственности в своем роде).

В англоязычной литературе для СКС используют термины "generic" (универсальная) и "structured" (структурированная), а для ИКС используется слово "proprietary" (частная) [5].

1.3 Преимущества структурированных кабельных систем.

СКС перед ИКС имеют, в основном, следующие преимущества [3]:

- универсальность: одна кабельная система обслуживает все необходимые в здании системы: телефонную, ЛВС, пожарную, охранную и др.

- высокую адаптивную способность к изменениям внешних условий ("гибкость"): действительно, без изменений в пространстве, без перекладки кабелей СКС легко приспосабливается:

- к изменениям организационной структуры предприятия (организация новых и ликвидация старых подразделений);

- к передислокации сотрудников и подразделений (например, банк "BARKLAYS BANK", обладая СКС, переместил за субботу и воскресенье в новое помещение 590 сотрудников, которые в понедельник продолжили работу без проблем [3]). Заметим, что даже при наличии СКС стоимость перемещения одного терминала равна 750 $ [6];

- к смене типов оборудования и, следовательно, к смене его поставщиков (заметим, что оборудование обновляется в компьютерной области примерно за три года), а независимость от конкретных поставщиков всегда полезна.

- небольшую численность и моноспециализированность обслуживающего СКС персонала (не нужны отдельные специалисты по проводке для пожарных, охранных, телефонных и других систем - нужен лишь администратор СКС);

- высокую экономичность по критерию "затраты - эффективность". С определенного момента затраты на поддержание ИКС значительно превышают аналогичные для СКС. При реальном сроке окупаемости СКС в 3...5 лет "цена владения" ею оказывается существенно меньшей, чем для ИКС.

1.4 Развитие и стандартизация структурированных кабельных систем.

Необходимость объединения компьютеров на заре развития ЛВС привела к тому, что кабельные сети с заданными свойствами начинали создавать компьютерные (IBM и др.) компании, используя различные по типам и характеристикам элементы (кабели, коннекторы и т.п.) и, как правило, собственной разработки. Такая ситуация не могла продолжаться долго и очень скоро возникла потребность в СТАНДАРТИЗАЦИИ кабельных систем и их компонентов.

В период с 1986 по 1991 г. были разработаны и использовались, например, стандарт IBM, предусматривавший 9 типов кабелей, или система "уровней" кабелей лаборатории "Underwriters Labs", включавшая пять уровней кабелей по электромагнитным характеристикам.

Проблемы телекоммуникационных и компьютерных компаний, обусловленные отсутствием стандартов, продолжали нарастать, и тогда американская ассоциация Computer Communication Industry Association (CCIA) заказала у ассоциации Electronic Industry Association (EIA) разработку основополагающего стандарта. В итоге в июле 1991 г. появился первый в США (и мире) стандарт на телекоммуникационную проводку в коммерческих зданиях: "Commercial Building Telecommunication Standard EIA/TIA - 568". Совершенствование такого рода документов продолжалось и возникали новые. Некоторые известные на сегодня документы, регламентирующие создание СКС, представлены в таблице 2.4. К сожалению, в России сегодня нет национального стандарта, аналогичного упомянутым, и следует опираться на стандарты ISO при разработке СКС и, в частности, на основной стандарт ISO/EEC 11801:1995 (Е), который подробно рассматривается ниже.

Таблица 2.4 Некоторые документы, регламентирующие создание СКС (по состоянию на 1997г)

| № № | Наименование документа | Сокращенное наименование | Год выпуска | Государство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Commercial Building Telecommunications Wiring Standard | EIA/TIA-568 | 1991 июль | США | К настоящему времени пересмотрен. |
| 2. | Administration Standard for the Telecommunication of Commercial Buildings | TIA/EIA-606 | 1993 февраль | США |  |
| 3. | Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications | TIA/EIA-607 | 1994 август | США |  |
| 4. | Information technology - Generic cabling for customer premises | ISO/IEC 11801 | 1995 май | Международный стандарт. |  |
| 5. | Information Technology: Generic Cabling Systems | EN 50173 | 1995 Август | Европейский стандарт, Великобритания |  |
| 6. | Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshielded Twisted - Pair Cabling Systems | TSB67 | 1995 октябрь | США | Не является официально стандартом. |
| 7. | Commercial Building Telecommunications Cabling Standard | TIA/EIA-568-A | 1995 октябрь | США |  |

1.5 Международный стандарт ISO/IEC 11801 "Информационная технология – Универсальная Кабельная Система для зданий и территории заказчика"

В 1995 г. Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC), имеющие объединенный технический комитет #1 (JTC 1), в котором есть подкомитет 25 (SC 25), а в нем - рабочая группа #3 (WG 3), выпустили стандарт [7], полное наименование которого записывается следующим образом: International Standard ISO/IEC JTC1/SC25/WG3/11801 "Information Technology -Generic Cabling for Customer Premises".

Достаточное для правильных ссылок его наименование имеет вид: Стандарт ISO/IEC 11801:1995 (Е), а жаргонное наименование - Стандарт 11801.

Название стандарта можно перевести на русский язык следующим образом: "Информационная технология - Универсальная кабельная система для зданий и территории Заказчика".

Стандарт содержит 105 страниц текста, 35 рисунков, 38 таблиц и состоит из Предисловия, Введения, 11 разделов и 9 приложений, 6 из которых предназначены только для информации.

Стандарт предполагает, что универсальная кабельная система, им определенная, будет иметь "силу" в течение 10 лет.

Стандарт обеспечивает:

- пользователей - независимой от применений универсальной кабельной системой и открытым рынком ее компонент;

- пользователей - гибкой кабельной схемой, так что модификации ее легки и экономичны;

- строителей-профессионалов - руководством, позволяющим приспособить здание к кабелям еще до того, как станут известны специфические требования;

- стандартизаторов в промышленности и применениях - кабельной системой, которая поддерживает выпускаемые изделия и обеспечивает основу для разработки будущих изделий.

Стандарт ISO/IEC 11801:1995 (Е) определяет универсальную кабельную систему для использования внутри коммерческих территорий, которые могут содержать одно или несколько строений на участке.

Стандарт оптимален для участков, имеющих географический размах до 3000 м, офисную площадь - до 1 000 000 кв.м и "население" - от 50 до 50 000 чел. Рекомендуется, чтобы принципы этого стандарта применялись к инсталляциям, не выпадающим из этих рамок.

Структурированная кабельная система, определенная этим стандартом, поддерживает широкий диапазон систем, обрабатывающих голос, цифровые данные, текст, изображение и видеоинформацию.

Стандарт определяет следующие основные крупные группы требований к СКС:

- структуру и минимальную конфигурацию СКС,

- требования к реализации (изготовлению) СКС,

- требования к характеристикам отдельных линий кабельной системы,

- процедуры  контроля (поверки)  и требования соответствия  конкретной СКС данному стандарту. Ниже некоторые требования рассмотрены более подробно.

1.6 Структура СКС.

###### Функциональные элементы

Обобщенная кабельная система включает в себя следующие функциональные элементы:

- Главный Распределительный Пункт (ГРП)

- Магистральный кабель территории

- Распределительный Пункт Здания (РПЗ)

- Магистральный кабель здания

- Распределительный Пункт Этажа (РПЭ)

- Горизонтальный кабель

- Точка перехода (ТП)

- Телекоммуникационный Разъем (ТР)

Группы этих элементов объединяются в кабельные подсистемы.

Кабельные подсистемы

Обобщенная кабельная подсистема состоит из трех кабельных подсистем:

- Магистральная подсистема территории

- Магистральная подсистема здания

- Горизонтальная подсистема

Объединение трех кабельных подсистем формирует структуру обобщенной сети.

Магистральная кабельная система территории простирается от главного распределительного пункта до распределительных пунктов здания, обычно расположенных в разных зданиях. Система состоит из: магистральных кабелей территории, механического окончания кабелей (в главном распределительном пункте и в распределительных пунктах этажа), кроссовых соединений в главном распределительном пункте. Кабели системы могут соединять распределительные пункты здания между собой

Магистральная кабельная система здания простирается от распределительного пункта здания до распределительных пунктов этажа. Система состоит из: магистральных кабелей здания, механического окончания кабелей (в распределительном пункте здания и в распределительных пунктах этажа), кроссовых соединений в распределительном пункте здания. Кабели системы не могут иметь точек перехода, а медные кабели выполняются без сращивания.

Горизонтальная кабельная подсистема простирается от распределительного пункта этажа до телекоммуникационных разъемов на рабочих местах. Горизонтальная подсистема включает горизонтальные кабели, механическое окончание кабелей (разъемы) в РП этажа, коммутационные соединения в РП этажа и телекоммуникационные разъемы. В горизонтальных кабелях не допускается разрывов. При необходимости допускается одна точка перехода. Все пары и волокна телекоммуникационного разъема должны быть подключены. Телекоммуникационные разъемы не являются точками администрирования. Не допускается включения активных элементов и адаптеров в состав СКС. Обобщенная кабельная система показана на рисунке.

Кабельная система рабочего места соединяет телекоммуникационный разъем рабочего места с терминальным оборудованием. Кабели этой системы не входят в круг требований стандарта, хотя стандарт специфицирует их предельную длину и рабочие характеристики [8].

1.7 Общая структура СКС

Обобщенная кабельная система имеет структуру иерархической звезды, которая может принимать форму, изображенную на рисунке ниже.

Количество и тип подсистем, включенных в систему, зависит от географии и размеров территории предприятия, а также от стратегии пользователя. Например для территории, включающей только одно здание, центральной точкой является распределительный пункт здания, и отпадает необходимость в магистральной подсистеме территории. С другой стороны, большое здание может рассматриваться как территория с главным распределительным пунктом и распределительными пунктами зданий.

Для некоторых прикладных систем дополнительные соединения между распределительными пунктами здания и этажа допустимы и желательны. Кабели магистральной подсистемы здания могут обеспечивать такие соединения. Однако эти соединения будут избыточными по отношению к рекомендованной базовой структуре.

Функции распределительных пунктов разного типа могут быть объединены в одном. На рисунке изображен пример.

В здании на переднем плане каждый тип распределительного пункта изображен отдельно. В здании на заднем плане показан распределительный пункт, соединяющий в себе функции пункта здания и пункта этажа [8].

Размещение распределительных пунктов

Распределительные пункты размещаются в шкафах оборудования или помещениях оборудования. На рисунке ниже показано типичное размещение функциональных элементов. Для прокладки кабелей используются подходящие элементы конструкции здания, такие как воздуховоды, тоннели, кабельные лотки, и т. д.

1.8 Интерфейсные места кабельной системы

Интерфейсные места обобщенной кабельной системы размещаются на концах каждой подсистемы. В этих точках возможно подключение оборудования прикладных систем. На рисунке изображены потенциальные места распределительных пунктов для подключения оборудования.

К распределительному пункту может быть подключен кабель связи с внешними службами, для подключения оборудования может использоваться как соединение через кросс, так и непосредственное соединение.

Расстояние от внешних служб до главного распределительного пункта имеет решающее значение. Характеристики кабеля между двумя точками должны быть тщательно продуманы и реализованы со стороны пользовательских приложений.

1.9 Интерфейс глобальных сетей

Интерфейс глобальных сетей представляет собой точку подключения к глобальным телекоммуникационным службам. Размещение этой точки, а также требования к необходимому оборудованию могут быть предметом обсуждения национальных, региональных и локальных нормативных документов. Если интерфейс глобальной сети не подключен непосредственно к интерфейсу обобщенной сети, характеристики промежуточного кабеля должны быть приняты во внимание. Тип кроссового соединения и промежуточного кабеля может регулироваться национальными правилами. Эти правила должны быть учтены при проектировании сети.

1.10 Количества и конфигурация оборудования.

На каждые 1000 квадратных метров обслуживаемого пространства должен быть как минимум один распределительный пункт. Как минимум один распределительный пункт должен быть организован на каждом этаже. Если этаж имеет мало рабочих мест (например, вестибюль), он может обслуживаться распределительным пунктом смежного этажа.

В таблице ниже приведены общие рекомендации по выбору типа носителя сигнала при проектировании кабельной системы.

| Подсистема | Тип носителя сигнала | Рекомендуемое использование |
| --- | --- | --- |
| Горизонтальные кабели | Сбалансированные кабели | Голос, данные (1) |
|  | Оптоволокно | Данные (1) |
| Магистральные кабели | Сбалансированные кабели | Голос и низкоскоростная среда для передачи данных |
|  | Оптоволокно | Высокоскоростная среда для передачи данных |
| Магистральные кабели территории | Оптоволокно | Для большинства приложений. Использование оптоволокна решает многие проблемы, связанные с источниками помех. |
|  | Сбалансированные кабели | При необходимости (2) |
| (1) При определенных условиях (соображения безопасности, условия среды и т.д.) может рассматриваться использование оптоволокна для горизонтальных кабелей (2) Сбалансированные кабели можно использовать магистральной подсистеме территории, если широкая полоса пропускания, свойственная оптическим кабелям, не требуется. |  |  |

Телекоммуникационные разъемы располагаются на стене, на полу или в любой другой области рабочего места. Все зависит от конструкции здания. При проектировании кабельной системы телекоммуникационные разъемы должны размещаться в легкодоступных местах. Высокая плотность размещения разъемов повышает гибкость системы по отношению к изменениям. Во многих странах разъемы устанавливаются из расчета: два разъема на максимум 10 квадратных метров рабочей площади. 
Разъемы могут устанавливаться как отдельно, так и в группе, но каждое рабочее место должно быть снабжено минимум двумя разъемами.

Каждый телекоммуникационный разъем должен быть промаркирован постоянной, хорошо заметной для пользователя, этикеткой. Следует обратить внимание на маркировку каждой дуплексной пары: все изменения маркировки должны фиксироваться в документации.

Шкафы оборудования должны обеспечивать все необходимые условия (пространство, питание, условия окружающей среды и т.д.) для пассивных элементов и активного оборудования, установленного в них. Каждый шкаф должен иметь прямой выход на магистральные кабели.

Помещение оборудования представляет собой часть внутреннего пространства здания, где располагается телекоммуникационное оборудование. В помещении может располагаться, а может и не располагаться распределительный пункт. Помещения оборудования отличаются от шкафов, прежде всего типами и сложностью вмещаемого оборудования. В помещении может располагаться более одного распределительного пункта. Пространство, в котором размещено телекоммуникационное оборудование более чем одного распределительного пункта, должно рассматриваться как помещение оборудования.

Кабельный ввод оборудуется для ввода в здание магистральных кабелей, кабелей глобальных и локальных сетей и перехода на кабель для внутренней прокладки. Ввод включает в себя входную точку в стене здания и трассу, ведущую к главному распределительному пункту или пункту этажа. Организация окончания внешнего кабеля может потребовать установки специального оборудования согласно требованиям местных технических норм [8].

1.11 Реализация кабельной системы

Длины смонтированных кабелей магистральной и горизонтальной подсистем не должны превышать предельных значений. Эти значения приведены на рисунке.

Горизонтальная подсистема

Длина кабелей горизонтальной подсистемы не должны превышать 90 метров. Эта длина представляет собой расстояние, проходимое сигналом от механического окончания кабеля на кроссе распределительного пункта этажа до окончания на телекоммуникационном разъеме рабочего места.

Суммарная длина кабеля рабочего места, кабеля-перемычки и кабеля оборудования не должна превосходить 10 метров. Доля длины каждого кабеля выбирается исходя из конкретной необходимости, но длина кабеля-перемычки не должна превышать 5 метров.

На рисунке ниже представлена модель, используемая для корреляции характеристик кабелей горизонтальной сети с кабелями оборудования [8].

1.12 Магистральная подсистема

Топология магистральных кабелей может иметь не более двух иерархических уровней. Соблюдение этого требования позволяет снизить ухудшение качества сигнала на пассивных элементах системы и упростить администрирование системы. Сигнал, вышедший из распределительного пункта этажа должен достигать главного распределительного пункта, проходя не более чем один кроссовый узел.

Допускается структура магистральной подсистемы, имеющая только один кроссовый пункт. Магистральные кроссовые пункты должны располагаться в шкафах оборудования или помещениях оборудования.

На рисунке представлены соотношения длин кабелей магистральной подсистемы. Расстояние между главным распределительным пунктом и распределительным пунктом этажа не должно превышать 2000 метров. Расстояние между распределительным пунктом здания и распределительным пунктом этажа не должно превышать 500 метров. При использовании одномодового кабеля максимальное расстояние в 2000 м может быть увеличено. Известно, что характеристики одномодового кабеля позволяют передавать сигнал на расстояние до 60 км. Однако дистанция между главным распределительным пунктом и распределительным пунктом этажа большая чем 3000 м считается выходящей за область применения стандарта.

Длины кабелей-перемычек, применяемых в главном распределительном пункте и распределительных пунктах здания не должны превышать 20 метров. Избыточная длина перемычек должна быть вычтена из максимальной длины магистрального кабеля [8].

1.13 Классификация прикладных систем и классификация кабельных систем.

Определено 5 классов прикладных систем:

- класс A – системы для работы в речевом диапазоне и низкочастотной передачи. Медные кабели, поддерживающие этот класс приложений, входят в класс кабельных систем A.

- класс B – системы для среднечастотной передачи. Медные кабели, поддерживающие этот класс приложений, входят в класс кабельных систем В.

- класс С – системы для высокочастотной передачи. Медные кабели, поддерживающие этот класс приложений, входят в класс кабельных систем С.

- класс D – системы для сверхвысокочастотной передачи. Медные кабели, поддерживающие этот класс приложений, входят в класс кабельных систем D.

- класс оптики – системы для высокочастотной и сверхвысокочастотной передачи. Оптоволоконные кабели, поддерживающие этот класс приложений, входят в класс оптоволоконных кабельных систем. Широта полосы пропускания этих систем не является ограничивающим фактором.

Классификация кабельных систем строится на основе полосы пропускания базовой линии кабеля горизонтальной подсистемы. Определено 5 классов:

- класс A – пропускает сигнал до 100 Кгц.

- класс B – пропускает сигнал до 1 МГц.

- класс С – пропускает сигнал до 16 МГц.

- класс D – пропускает сигнал до 100 МГц.

- Класс оптоволоконных систем – поддерживает приложения, требующие полосы 10 МГц и более.

Характеристики медных кабелей, входящих в классы A, B, C и D, специфицируются так, чтобы они удовлетворяли минимальным требованиям соответствующего класса приложений. Кабель конкретного класса всегда поддерживает приложения более низкого класса. Класс А считается наинизшим.

Параметры оптических кабелей специфицируются отдельно для одномодового и многомодового волокна. Классы C и D соответствуют полной реализации характеристик горизонтальной подсистемы, изготовленной из кабелей 3 и 5 категорий соответственно. Допустимые длины каналов для разных кабельных сред и классов кабельных систем приведены в таблице:

| Среда распространения сигнала | Максимальная длина канала, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | Оптика |
| Сбалансированный кабель категории 3 | 2000 | 200 | 100 (1) |  |  |
| Сбалансированный кабель категории 5 | 3000 | 260 | 160 (2) | 100 (1) |  |
| Сбалансированный кабель, 150 ом | 3000 | 400 | 250 (2) | 150 (2) |  |
| Многомодовое волокно |  |  |  |  | 2000 |
| Одномодовое волокно |  |  |  |  | 3000 (3) |
| - в 100 метров длины включается длина гибких кабелей для кроссовых перемычек, подсоединения оборудования, и кабелей рабочего места. - когда требуются кабели горизонтальной системы длиной более 100 м, должны рассматриваться требования стандартов на прикладную систему - 3000 м – это ограничение, связанное с областью действия стандарта, а не характеристиками кабеля. |  |  |  |  |  |

2. Постановка задачи.

Основная цель дипломной работы – составить проект структурированной кабельной системы (СКС) для интеллектуального здания газопромыслового управления в поселке Пангоды. Данная СКС должна соответствовать принятым международным стандартам (ANSI/TIA/EIA-568-A и ISO/IEC11801), и обеспечить передачу всех видов информации (данные, голос, видео и т.д.) с учетом перспектив развития современных информационных технологий. Кроме того СКС должна обеспечить интеграцию и работоспособность всех элементов и систем интеллектуального здания.

В частности на базе СКС будет развернута компьютерная и телефонная сети, охранная и пожарная сигнализации, системы оповещения, видеонаблюдения, контроля доступа, бесперебойного питания. В рамках дипломной работы планируется рассмотреть реализацию некоторых из этих систем.

Материалы, положенные в основу разработки проекта:

- техническое задание на расстановку рабочих мест, выданное заказчиком (приложение 1);

- строительные планы и чертежи, выданные заказчиком.

### 3. Проект СКС.

СКС устанавливается в семиэтажном здании башенного типа (см. рис.), с размерами в плане 24х30 м. Высота этажа составляет 3.5 м, общая толщина перекрытий равна 50 см. На всех этажах здания рабочие помещения имеют разные размеры.

Во всех помещениях здания (кроме помещений цокольного этажа) имеется подвесной потолок с высотой свободного пространства 35 см. Стены помещений изготовлены из обычного кирпича и покрыты штукатуркой, толщина которой составляет 1 см. Строительным проектом предусмотрен вертикальный технологический канал для прокладки кабелей, проходящий через все этажи.

В ходе проектирования мною было рассмотрено несколько вариантов архитектуры структурированной кабельной системы, и выбран вариант как оптимальный по стоимости, так и наиболее удобный с точки зрения последующего администрирования

.

Создаваемая СКС должна обеспечить функционирование ЛВС и телефонной сети здания, то есть на каждом рабочем месте монтируется информационная розетка с двумя розеточными модулями. Внутренняя сеть телефонизации и внутренняя компьютерная сеть проектируется как единое целое, как часть СКС. Подсистема рабочего места состоит из необходимого количества универсальных портов RJ-45 и соединительных кабелей для подключения оконечного оборудования.

Общее число рабочих мест, определяется из расчета 5 м2 на одно рабочее место  - итого 149 рабочих мест (311 универсальных портов RJ-45, и 3 телефонных RJ-11). В помещениях, в которых располагаются кабинеты руководства, приемные или диспетчерские число рабочих мест определялось исходя из необходимого количества портов, и оно не  всегда совпадает с расчетным, так как при расчете по площади в кабинетах руководства и приемных получается чрезмерная избыточность портов, а в диспетчерских возникает недостаточность - из-за потребности в подключении большого количества телефонов. Таблица показывает количество рабочих мест сети передачи данных на каждом этаже здания.

| Этаж | Количество рабочих мест | Количество универсальных портов |
| --- | --- | --- |
| Цоколь | 5 | 7 |
| 1 -и этаж | 11 | 21 |
| 2-й этаж | 27 | 54 |
| 3-й этаж | 5 | 20 |
| 4-й этаж | 34 | 78 |
| 5-й этаж | 33 | 66 |
| 6-й этаж | 34 | 68 |
| Общее кол-во рабочих мест | 149 |  |
| Общее кол-во универсальных портов |  | 314 |

Перечень технических помещений приведен в таблице ниже.

| Номер помещения | Назначение | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 13 (цокольный этаж) а (цокольный этаж) 13 (пятый этаж) | Щитовая Помещение АТС Аппаратная, кроссовая | 18.63 16.23 15.01 |

### Общее количество рабочих мест по всем этажам здания указано в Приложении 2.

Чертежи по разводке кабеля, распределению рабочих мест и оборудования СКС находятся в Приложении 3.

Расположение оборудования в коммутационном шкафу показано в Приложении 4.

Спецификация используемого оборудования и материалов находится в Приложении 5.

Подсистема управления максимально унифицирована. Главный кросс располагается на пятом этаже в помещении 13. Детальное описание СКС представлено ниже.

3.1 Подсистемы.

СКС состоит из следующих подсистем:

• Подсистема рабочего места

• Горизонтальная подсистема

• Вертикальная подсистема

• Подсистема управления

• Подсистема оборудования

• Внешняя подсистема

3.1.1 Подсистема рабочего места

Подсистема рабочего места включает в себя необходимое количество универсальных портов на базе унифицированных разъемов RJ45 и/или оптических соединителей для подключения оконечного оборудования.

Проектом предусмотрено использование следующих конфигураций рабочих мест:

- РМ – простое рабочее место, оборудуется двумя розетками RJ-45, двумя розетками бесперебойного и двумя розетками стабилизированного электропитания;

- РМР – рабочее место руководителя, оборудуется  четырьмя розетками RJ-45, двумя розетками бесперебойного и двумя розетками стабилизированного электропитания;

- Т – рабочее место, оборудуется наружной телефонной розеткой с разъемом RJ-11;

- К – рабочее место, оборудуется наружной компьютерной розеткой с разъемом RJ-45.

Количество рабочих мест взято из расчета 5 м2 площади кабинета на одно рабочее место  с учетом спецификации помещения  и задания на расстановку рабочих мест. Точка установки рабочего места в процессе эксплуатации может быть без особых затрат  передвинута вдоль короба. Для этой цели необходимо оставить у каждой розетки петлю запаса кабеля около 1м

### 3.1.2 Горизонтальная подсистема

Горизонтальная подсистема обеспечивает соединение рабочих мест с кроссовым оборудованием, установленным в стандартном 19" монтажном шкафу (главный кросс). Выполнена 4-х парным кабелем  типа "неэкранированная витая пара" категории 5, со следующими характеристиками [9]:

Сопротивление 		9.38 Ом/100м

Емкость			4.59 нФ/100 м на частоте 1 кГц

В таблице представлены характеристики 4-х парного кабеля типа UTP 5-ой категории по затуханию, перекрестным наводкам и импедансу.

| Частота МГц | Затухание дБ/100м | NEXT, ДБ | Импеданс, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.064 | - | - | 125+15 |
| 0.128 | - | - | 115+15 |
| 0.256 | - | - | 110+15 |
| 0.772 | 1.8 | 64 | 100+15 |
| 1.0 | 2.0 | 62 | 100+15 |
| 4.0 | 4.1 | 53 | 100+15 |
| 8.0 | 5.8 | 48 | 100+15 |
| 10.0 | 6.5 | 47 | 100+15 |
| 16.0 | 8.2 | 44 | 100+15 |
| 20.0 | 9.3 | 42 | 100+15 |
| 25.0 | 10.4 | 41 | 100+15 |
| 31.25 | 11.7 | 40 | 100+15 |
| 62.5 | 17.0 | 36 | 100+15 |
| 100 | 22.0 | 32 | 100+15 |

Все кабельное и кроссовое оборудование, применяемое в проекте, удовлетворяет требованиям 5 категории международного стандарта EIA/TIA-568A, а также требованиям Underwriters Laboratories (UL) США по электробезопасности и техническим характеристикам.

Требуемое количество кабеля рассчитывается с использованием следующего эмпирического метода [10]. Исходя из предположения, что рабочие места распределены по обслуживаемой площади равномерно, вычисляется средняя длина (Lcp) кабельных трасс по формуле:

Lcp =(Lmax+Lmin)/2

где Lmin и Lmax – соответственно длины кабельной трассы от точки размещения кроссового оборудования до информационного разъема самого близкого и самого далекого рабочего места, посчитанные с учетом технологии прокладки кабеля, всех спусков, подъемов, поворотов и особенностей здания. При определении длины трасс необходимо добавить технологический запас величиной 10% от Lcp и запас Х для процедур разводки кабеля в распределительном узле и информационном разъеме; так что длина трасс L составит:

L= (1,1Lcp+X)*N где N – количество розеток на этаже.

Рассчитаем количество кабеля, необходимое для каждого этажа, и просуммируем. Дробные значения округляем до целых.

Для цокольного этажа Lmin и Lmax равны соответственно  29 и 45метров.

Lcp = (29+45)/2 = 37 м.

L = (1,1*37+2)*7= 299 м.

Для первого этажа Lmin = 23 м.;  Lmax = 60 м.

Lcp = (23+60)/ 2= 42 м.

L = (1,1*42+2)*21 = 1012 м.

Для второго этажа Lmin = 24 м.;  Lmax = 69 м.

Lcp = (24+69)/ 2= 47 м.

L = (1,1*47+2)*54 = 2900 м.

Для третьего этажа Lmin = 11 м.;  Lmax = 21 м.

Lcp = (11+21)/ 2= 16 м.

L = (1,1*16+2)*20 = 392 м.

Для четвертого этажа Lmin = 6 м.;  Lmax = 38 м.

Lcp = (6+38)/ 2= 22 м.

L = (1,1*22+2)*68 = 1782 м.

Для пятого этажа Lmin = 6 м.;  Lmax = 30 м.

Lcp = (6+30)/ 2= 13 м.

L = (1,1*13+2)*66 = 1076 м.

Для шестого этажа Lmin = 7 м.;  Lmax = 35 м.

Lcp = (7+35)/ 2= 21 м.

L = (1,1*21+2)*68 = 1707 м.

Итого для горизонтальной подсистемы необходимо:

Lобщ = 299+1012+47+2900+392+1782+1076+1707 = 9215 метров кабеля.

Известно, что в бухте 305 метров кабеля. Тогда для создания горизонтальной подсистемы необходима 31 (9215/305=30,21) бухта, или 9455 метров кабеля (31*305=9455).

Прокладка кабелей горизонтальной подсистемы на этажах за подвесным потолком  осуществляется в коробе и ПВХ- трубе:

- вертикальный стояк – металлический короб  100х60мм;

- горизонтальная прокладка (за подвесным потолком по стене):

- труба П/Э ø 40 мм  –  1 шт на каждые20 кабелей UTP;

- труба ПВХ ø25 мм  – для кабелей ВВГ

- металлический короб 100х60мм – для соединения  вертикального стояка с аппаратной на пятом этаже;

- спуски к рабочим местам - две трубы ПВХ ø20мм в штробе до каждого рабочего места на расстоянии не менее 15 см друг от друга.

Необходимое количество коробов и труб мною рассчитано по рабочим чертежам, и представлено в Приложении 5.

Кабеля оконечиваются встраиваемыми в короб розетками RJ-45, способными подключать также телефонные коннекторы RJ-11.  Для подключения оборудования рабочих мест СКС укомплектовывается патч-кордами  длиной 3 и 5м. Комплектование компьютеров пользователей сетевыми картами данным проектом не рассматривалось и подбирается индивидуально к каждому системному блоку.

Сети бесперебойного и стабилизированного электропитания.

Проектом предусматривается две параллельных сети электропитания:

- бесперебойное электропитание системных блоков и мониторов компьютеров для защиты электронных устройств и информации;

- стабилизированное электропитание различных электронных устройств, не требующих постоянного или безобрывного электропитания (типа принтеров, ксероксов, факсов), для их защиты от скачков напряжения.

Обе сети разбиты симметрично на группы, в основном по две на этаж, для бесперебойной работы других пользователей при отключении одной группы. Для предотвращения несанкционированного доступа включение или отключение каждой группы предусмотрено из помещения аппаратной (п.13 5 этажа) от основного щита бесперебойного и   стабилизированного электропитания, снабженного автоматическими выключателями и устройством защитного отключения.

Разводка осуществляется силовым кабелем ВВГ следующих сечений:

- ВВГ 4х25 – для подключения  блоков бесперебойного и стабилизированного питания к вводному электрическому щиту и для подключения к этим блокам основного щита бесперебойного и   стабилизированного электропитания;

- ВВГ 3х2,5 – для подключения групп пользователей от основного щита бесперебойного и   стабилизированного электропитания до первого рабочего места в группе;

- ВВГ 3х1,5 – для подключения пользователей внутри группы.

Расчет необходимого количества кабеля был произведен аналогично расчету кабеля горизонтальной подсистемы.

Прокладка кабеля ВВГ осуществляется в отдельном коробе.

3.1.3 Вертикальная подсистема.

Вертикальная подсистема позволяет объединять в унифицированную сеть несколько этажей здания. Допускает применение медных витых пар и волоконно-оптического кабеля. Обеспечивает соединение устройств связи и коммутации компьютерной сети.

В данном проекте вертикальная подсистема сведена к минимуму.  Состоит из одного оптического патч-корда SX, соединяющего два коммутатора (НР  ProCurve Switch 4000M  J4121A) через порт Gigabit-SX .

3.1.4 Подсистема управления.

Включает в себя кроссовое оборудование для коммутации сигналов, передаваемых как по медному, так и оптическому кабелю. Подсистема управления включает в себя кроссовое оборудование для коммутации сигналов в главном кроссе.

Коммутация рабочих мест осуществляется при помощи специальных кросс-кабелей между этими панелями на главном кроссе (5 этаж ком. 13). Применение такой схемы обеспечивает более безопасный метод коммутации активного оборудования.

В помещении аппаратной  (п.13 5 этажа) устанавливается 19” шкаф, в который вмещается:

- 14 патч-панелей на 25 портов RJ-45 для расключения внутренней (абонентской) сети;

- 4 патч-панели на 25  портов  RJ-45 для расключения кабелей идущих из кросса АТС;

- два коммутатора НР  ProCurve Switch 4000M  J4121A на 56 портов 10/100 RJ-45;

- 11 горизонтальных  кабельных органайзеров высотой 1U;

- 2 вертикальных кабельных органайзера;

Для коммутации шкаф укомплектовывается патч-кордами длиной 0,5, 1 и 1,5м.

3.1.5 Подсистема оборудования.

Включает в себя любое активное оборудование систем передачи голоса, данных, видео, контроля за безопасностью, систем пожарной сигнализации и контроля за климатом и отоплением. В качестве устройства связи и коммутации компьютерной сети проектом взято два полнофункциональных модульных коммутатора НР procurve switch 4000m, содержащими каждый по:

- 48 предустановленных портов 10/100 с автосогласованием, поддерживающих любую комбинацию соединений 10 Мбит/с и 100 Мбит/с без дополнительной настройки;

- 1 портом Gigabit-SX;

- три свободных универсальных слота, допускающих любую комбинацию модулей:

- модуль с 8 портами 10/100Base-T,

- модуль с 1 портом Gigabit-SX,

- модуль с 4 портами 100Base-FX,

- модуль с 4 портами 10Base-FL;

Кроме того коммутаторы поддерживают следующие функции:

- расширенный мониторинг RMON (4 группы) и RMON (HP Ease);

- организация «зеркальных» портов позволяет контролировать любую комбинацию портов с помощью одного зонда RMON;

- разделение рабочих групп с помощью брандмауэра IEEE 802.1Q VLAN;

- ПО IGMP устраняет нежелательную лавинную маршрутизацию видеотрафика и  поддерживает CoS для разнородного IP-трафика.

Для связи коммутаторы укомплектовываются оптическим патч-кордом SX длиной 0,5м.

Сервер локальной компьютерной сети

Проектом предусмотрен сервер HP NetServer LH 6000r D9114AV с одним процессором Pentium® III Xeon 550 МГц /2 Мб. Выбор сервера обусловлен повышенной производительностью системы ввода-вывода, полным набором средств поддержания работоспособности и улучшенными возможностями расширения для наиболее полного удовлетворения всех требований  быстро развивающихся корпоративных вычислительных центров. Данный сервер содержит:

- 256 МБ памяти PC-133 SDRAM;

- интегрированный двухканальный контроллер HP NetRAID с 32 Мб кэш-памяти;

- интегрированный интерфейс ЛВС 10/100TX;

- блоки питания горячей замены и вентиляторы;

- встроенные средства дистанционного управления HP Remote Assistant;

- ПО HP TopTools for Servers;

- ПО HP OpenView ManageX Event Manager;

- привод CD-ROM и дисковод.

Кроме этого как опция (в спецификацию проекта не входит) оборудование сервера может быть расширено:

- до шести процессоров Intel® Pentium® III Xeon™;

- до 8ГБ памяти PC-133 ECC SDRAM;

- до 12 жестких дисков горячей замены Ultra2 или Ultra3 SCSI суммарной емкостью до 216 ГБ;

- другое оборудование, устанавливаемое в восемь 64-разрядных слотов PCI (слота 66 МГц) и три равноправные шины PCI.

Сервер располагается в помещении аппаратной (п.13 5 этажа) в 19 “ шкафу с запираемой дверью и встроенной охранной и пожарной сигнализацией.

Источник бесперебойного электропитания ИБП

В качестве источника в системе  бесперебойного питания проектом предусматривается использование ИБП Summetra 16kVA MasterFrame SY16KI, работающего  по топологии «On-Line», двойное преобразование. ИБП  отвечает требованиям ГОСТ 27699-88 и ГОСТ Р 50745-95, а производство сертифицировано по стандарту ISO 9001.

Основными задачами ИБП в системе бесперебойного питания являются:

- при нарушениях в работе электрической сети, обеспечение электроснабжения ответственных потребителей (информационно-вычислительное, телекоммуникационное и сетевое оборудование) на время, достаточное для корректного ручного или автоматического свертывания работы локальной сети;

- возможность контроля и управления со стороны сетевого администратора

- повышение качества электрической энергии, получаемой от питающей сети и поступающей к ответственным потребителям;

- создание дополнительной развязки электрическая сеть - ответственный потребитель для решения вопросов электрической безопасности.

Для увеличения времени работы от ИБП при пропадании основного электропитания проектом предусматривается дополнительный батарейный корпус Summetra SYXR12B12I (с 12 блоками батарей SYBATT). Расчетное время работы:

- при полной нагрузке 12-18 мин;

- при средней проектируемой 30-60 мин.

ИБП  располагается в помещении щитовой 13.

Источник стабилизированного электропитания ИСП

В качестве источника в системе  стабилизированного питания проектом предусматривается использование однофазного стабилизатора переменного напряжения «Штиль» R1600М, работающего  по топологии «On-Line».

ИСП производит стабилизацию входного напряжения в пределах 220÷3В при входных напряжениях 160…265В. Кроме этого в ИСП включен компьютерный интерфейс для контроля и управления со стороны сетевого администратора. ИСП  располагается в помещении щитовой 13.

#### Система контроля микроклимата

Для поддержания технических условий эксплуатации оборудования связи в помещении аппаратной (п.13 5 этажа) устанавливается кондиционер типа PANASONIC CS-A18ВKР new, мощностью  охлаждения  5.3кВт и  мощностью обогрева 5.7кВт. Кондиционер представляет собой сплит-систему с одним наружным блоком и одним внутренним. При эксплуатации кондиционера необходимо блокировать  отверстие  вентиляции здания (использовать их как аварийные).

3.1.6 Внешняя подсистема.

Предназначена для формирования объединенной сети в группе зданий. Может базироваться на медном или оптическом кабеле или их комбинации.  Находится на стадии разработки. Для построения магистрали, связывающей ЛВС нового административного здания ГПУ с оборудованием РСПД (старое здание) планируется использовать  Radio Ethernet. Как альтернатива рассматривается техническая и экономическая возможность прокладки между зданиями оптоволоконного кабеля. В рамках данной работы внешняя подсистема не рассматривается.

3.2    Топология СКС.

Традиционная архитектура иерархической звезды разработана для обеспечения максимальной гибкости. Кроссовое оборудование устанавливается в главной аппаратной.

3.3   Управление СКС.

Архитектура одноточечного управления разработана для максимальной простоты управления. Обеспечивая прямое соединение всех рабочих мест с кроссом в главной аппаратной, она позволяет управлять системой из одной точки, оптимальной для расположения централизованного активного оборудования. Администрирование в одной точке обеспечивает простейшее управление цепями, возможное, благодаря исключению необходимости кроссировки цепей во многих местах. Администрирование из одной точки также обеспечивает возможность подключения пользователей, находящихся в разных частях здания, непосредственно к одному и тому же сегменту сети. Это упрощает управление локальной сетью и снижает трафик на постоянно перегруженных мостах и маршрутизаторах.

Одноточечное администрирование приводит кроме того к снижению денежных затрат по трем причинам. Во-первых, оно исключает необходимость в горизонтальном кроссе, позволяя сэкономить на пассивном оборудовании. Во-вторых, оно позволяет собирать активное оборудование в одном месте, уменьшая количество неиспользуемых портов в системе: таким образом снижается стоимость активного оборудования. В-третьих, эта архитектура упрощает эксплуатацию сети, уменьшая нагрузку на обслуживающий персонал.

3.4     Прокладка абонентских линий.

Трассу прокладки абонентских линий можно подразделить на следующие участки:

- от межэтажного перехода на каждом этаже до места ввода кабелей в рабочие комнаты;

- от места ввода кабеля в комнатах до каждого рабочего места.

Для прокладки кабелей системы СПД и телефонии по коридорам от межэтажных переходов до этажных коммутационных узлов, от коммутационных узлов до ввода кабелей в рабочие комнаты используется требуемое количество (указано в приложении) трубы п/э. Силовые кабели от щитов до места ввода в рабочие помещения прокладываются в отдельных трубах ПВХ.

Прокладка информационных и силовых кабелей в рабочих помещениях осуществляется в разных кабель-каналах.

Способы прокладки.

Кабель-каналы прокладываются по стенам здания путем крепления их шурупами с шагом 1 метр. По периметру рабочих помещений кабель-каналы устанавливаются на высоте 75-80 см. от пола, чуть выше уровня рабочих столов. По вешним стенам здания вдоль окон, кабель-каналы устанавливаются под подоконниками. Для стыковки каналов проложенных вдоль окон и по внутренним стенам рабочих помещений, используются угловые секции кабель-каналов.

3.5    Требования по монтажу кабельной системы.

Монтаж кабельной системы должен производиться в соответствии с требованиями стандартов EIA/TIA-569, Е1АЯ1А-Т8В40, EIA/TIA-RS-455 и выполняться в несколько этапов [11]:

- сверление проходных отверстий;

- монтаж кабельных коробов;

-  монтаж настенных шкафов и коммутационного оборудования;

- прокладка кабеля;

- установка и разделка розеток;

- разделка кабелей на коммутационных панелях;

- маркировка.

3.5.1    Сверление проходных отверстий.

Диаметр проходных отверстий должен быть таким, чтобы кабели занимали не более 50% площади отверстий. В каждое отверстие устанавливается закладная труба соответствующего диаметра.

3.5.2    Прокладка кабеля.

При прокладке кабеля должны быть выполнены следующие общие требования [11]:

- избегать повреждения внешней оболочки кабеля;

- избегать перекручивания кабеля;

- затяжки (хомуты) должны затягиваться вручную без использования инструмента;

- тянущее усилие прилагать равномерно, без рывков;

- выдерживать радиус изгиба кабеля не менее 8 диаметров кабеля;

- расстояние  между  поддерживающими  кабель  элементами  не должно превышать 1.5м;

- пролеты кабеля между поддерживающими элементами должны иметь видимый провис, что является показателем приемлемого натяжения кабеля;

- расстояние до источников дневного света должно быть не менее 120 мм. Если данное требование выполнить невозможно, необходимо использовать металлический трубопровод.

3.6 Система маркировки элементов кабельной системы [9].

Система маркировки кабельной системы разработана в соответствии со стандартом EIA/TIA 606, на основе руководства AT&T SYSTIMAX SCS Administration manual и материалов курсов ND3321 AT&T SYSTIMAX SCS design & Engineering.

Каждый элемент кабельной системы имеет уникальный номер, который состоит из префикса, обозначающего элемент кабельной системы; поля, определяющего местоположение элемента и букв, определяющих систему, к которой относится данный элемент кабельной системы.

3.6.1 Идентификатор кабеля.

Каждый кабель имеет нанесенный с двух сторон уникальный идентификатор, который содержит следующую информацию:

Тип кабеля ( С - 4-х парный кабель UTP; СВ - Магистральный 25-и парный UTP кабель вертикальной проводки), нумерация сквозная.

3.6.2 Идентификатор информационного выхода.

Каждая розетка имеет уникальный идентификатор, который содержит следующую информацию:

- Буква J (Jack);

- Трехзначный  номер,  включающий  №  этажа  (первая  цифра),  двузначный  номер комнаты в которой находится информационный выход;

- № рабочего места в комнате;

- № розетки на рабочем месте в комнате;

- Буква, определяющая систему, которую обслуживает кабель D (Data) – сеть передачи данных; V ( Voice ) – телефон. Эта буква вносится в карту учета кабелей горизонтальной подсистемы только после того, как будет определена принадлежность порта к определенной системе.

Примеры обозначения розеток приведены в таблице ниже

| J 401-1-1 | Розетка: этаж 4, ком. 01, рабочее место 1, розетка № 1 |
| --- | --- |

3.6.3 Идентификатор гнезда кросс-панели коммутационного шкафа.

Каждое гнездо кросс-панели коммутационного шкафа для окончаний кабеля типа "витая пара" имеет идентификатор, который содержит:

- Буквы МС (Main Cross-Connect) для главного кросса, 1C (Intermediate Cross-connect) для этажных промежуточных кроссов;

- № комнаты, где расположен главный коммутационный узел;

- Двузначное   число   после   номера   комнаты - номер  100-парного   модуля   в коммутационном блоке;

- Буква определяет 900-парный модуль в главном кроссе;

- Однозначная цифра после буквы определяет номер в линейке 100-парного модуля;

- Однозначная цифра после тире - номер порта активного оборудования;

- Двузначная цифра после тире - номер пары подключенного 25-и парного кабеля.

Примеры обозначения гнезд кросс-панелей для главного кросса (МС) и промежуточных этажных (1C) приведены в таблице.

| МС.513.01С1-1 | Гнездо кросс-панели для подключения активного оборудования расположено в главном кроссе комната 513, место панели в шкафу - 01, столбец С, № ряда в столбце - 1, № порта панели 1 |
| --- | --- |
| МС.513.09В1-01 | Гнездо кросс-панели для подключения 25-парного телефонного кабеля расположено в главном кроссе комната 513 , место панели в шкафу - 09, столбец В, № ряда в столбце - 1 , № пары в панели 01. |
| МС.513.08В1-01 | Гнездо кросс-панели вертикальной подсистемы расположено в главном кроссе комната 513 , место панели в шкафу -08, столбец В, № ряда в столбце - 1, № пары на коммутационной панели - 01 |
| IC.102.01A1-1 | Гнездо этажной кросс-панели для глухой кроссировки 25-парного магистрального кабеля с 4-х парным кабелем горизонтальной проводки расположено в этажном кроссе помещения 02 на первом этаже , место панели в шкафу - 01, столбец А, № ряда в столбце - 1 , № порта 1. |

3.6.4 Карточка учета кабеля.

Карточки учета кабелей составляются на основе стандарта TIA/EIA 606 "The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Building", заполняются при инсталляции и дополняются в процессе всего срока эксплуатации кабельной системы.

Карточка составляется для каждого кабеля и содержит идентификатор кабеля, тип кабеля, неподключенные, поврежденные и свободные пары/ жилы кабеля. Дополнительно в карточку заносится информация об общей длине кабеля, выполненных муфтах, трассах прокладки, заземлению. В карточке выполняются записи по каждой паре/жиле в кабеле.

В поле "Тип кабеля" должен быть указан производитель и маркировка производителя. Месяц и год монтажа или сдачи в эксплуатацию могут быть записаны в разделе дополнительной информации.

Поле "Подключение концов кабеля" используется для указания конечной позиции конца каждой пары/жилы или набора пар/жил кабеля. Каждые пара/жила или набор пар/ жил имеют запись по обеим конечным позициям.

В таблице ниже приведена карточка учета медных 4-парных кабелей типа "витая пара" 5-ой категории горизонтальной подсистемы. Пустые строки карточки заполняются по окончании прокладки и монтажа каждого кабеля. Все изменения в карточку вносятся в процессе эксплуатации кабеля на протяжении всего срока службы.

Пояснения

| Идентификатор кабели | C137 |  | Медный кабель горизонтальнои под системы С0011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип кабеля | 4 пары, UTP, EIA—568 |  | Физические характеристики, код и т.д. |
| Неподключенные пары/ жилы | 0 |  | Лист неподключенных пар/ жил |
| Поврежденные пары/ жилы | 0 |  | Лист поврежденных пар/ жил |
| Свободные пары/ жилы | 0 |  | Лист свободных пар/жил |
| Подключения концов кабеля |  |  |  |
|  | Конец 1 | Конец 2 |  |
| Пары 1-4 | J 401-1-1 | IC6 402/01A1-1 | Все 4 пары заканчиваются в этих двух позициях |
| Сращивание | Нет |  | Обозначение сращивания кабеля |
| Номер пути прокладки |  |  | Обозначение канала, в котором про ложен кабель |
| Заземление | Нет |  | Обозначение жил подключенных к заземляющему контуру |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Длина кабеля |  |  |  |
| Владелец |  |  |  |
| Дата сдачи в эксплуатацию |  |  |  |
| Другие подключения |  |  | Сноска на другие карточки |

3.7 Рекомендации   по   администрированию   локальной   компьютерной   и телефонной сетей в рамках структурированной кабельной системы.

Структурированная кабельная система, являющаяся единой транспортной средой для различных систем и объединяющая в себе ранее разрозненные сети, требует изменения существующих ранее принципов организации эксплуатации и технического обслуживания локальных, телефонных и прочих сетей.

Разработанный проект охватывает не только общую кабельную систему, но и интегрированную локальную и телефонную сеть, которую можно подразделить на следующие подсистемы:

- кабельное хозяйство (структурированная кабельная система, система бесперебойного электроснабжения, система заземления);

- главное активное оборудование (центральные коммутаторы, коммутаторы и концентраторы рабочих групп, учрежденческая АТС, маршрутизаторы);

- основное вычислительное оборудование (серверы с дополнительным оборудованием, подключенным к ним);

- периферийное активное оборудование (персональные компьютеры, телефонные аппараты и др.).

Основной задачей обслуживающего и ремонтно-технического персонала является устранение возникающих неисправностей в различных подсистемах. Эти функции обычно совмещались с другими обязанностями администратора, что приводило к сложности выполнения ремонтных работ в случае аврала.

В случае инсталляции структурированной кабельной системы высокое качество всех компонентов, тестирование всей кабельной системы на соответствие 5-ой категории после проведения инсталляции сводят к минимуму вероятность возникновения аварии в кабельном хозяйстве. Основные задачи администратора сводятся к выполнению переключений в узлах коммутации и их точному документированию.

Однако работы по проведению текущих переключений и тем более переключений в аварийных ситуациях должны выполняться в строгом согласовании c другими администраторами информационной системы. Поэтому для успешной эксплуатации интегрированной информационной системы, включающей локальные, телефонную сети, а также другие низкоточные и выделенную силовую сети, необходимо создание единой выделенной службы администрирования, включающей в себя:

- администратора кабельной системы;

- сетевого администратора;

- системного администратора;

- администратора телефонной подсистемы;

- группу поддержки конечных пользователей;

- администратора баз данных и прикладных задач.

Основные задачи администратора кабельной системы следующие:

- проведение текущих коммутаций интегрированной локальной и телефонной сети;

- поддержание технической документации на структурированную кабельную систему в аккуратном состоянии;

- проведение коммутаций в аварийных ситуациях в строгом соответствии с ранее разработанными инструкциями;

- эксплуатация выделенной сети электропитания потребителями особой группы первой категории;

- текущее обслуживание узлов коммутации, оборудования выделенной сети электропитания потребителей особой группы первой категории.

Основные задачи администратора телефонной подсистемы:

- программирование УАТС;

- администрирование УАТС;

- текущее обслуживание УАТС. Основные задачи сетевого администратора:

- администрирование и программирование активного сетевого оборудования;

- контроль за состоянием активного сетевого оборудования и каналов передачи данных СПД;

- текущее обслуживание;

- восстановление и переконфигурация сети передачи данных после аварии. Основные задачи системного администратора:

- администрирование основного сетевого оборудования;

- конфигурирование операционной системы и ведение бюджета пользователей;

- восстановление      и      переконфигурация      основного      вычислительного оборудования после аварии.

Основные задачи группы поддержки конечных пользователей следующие:

- инсталляция и настройка периферийного активного оборудования;

- текущее обслуживание периферийного оборудования;

- определение   и   устранение   неисправностей   активного    периферийного оборудования;

- постройка и сопровождение пользовательских операционных систем.

Основные задачи администратора баз данных и прикладных задач следующие:

- обеспечение работы баз данных и прикладных программ;

- управление базами данных;

- внедрение прикладных задач.

Подрядная организация должна выполнять следующие виды работ:

- гарантийный и послегарантийный ремонт оборудования;

- техническая поддержка;

- модернизация и развитие всех подсистем интегрированной информационной системы;

- консультации и обучение технических специалистов и конечных пользователей.

Администрирование структурированной кабельной системы.

В    понятие    "администрирование    структурированной    кабельной    системы" включаются следующие виды работ:

- внесение изменений в пассивную часть кабельной системы с установкой кроссовых шнуров в коммутационных узлах;

- установка и подключение активного сетевого оборудования в коммутационных шкафах;

- установка и подключение перефирийного оборудования на рабочем месте пользователя;

- заполнение документации на внесенные изменения.

Техническая документация на структурированную кабельную систему должна быть отпечатана в трех экземплярах и храниться в следующих местах:

- полный экземпляр в архиве Газопромыслового управления;

- полный экземпляр на рабочем месте администратора кабельной системы;

- рабочие таблицы на месте выполнения работ в главном коммутационном узле.

В процессе эксплуатации должны вноситься изменения во всех трех экземплярах причем рабочие таблицы заполняются непосредственно в процессе выполнения работ, а полные экземпляры изменяются после окончания работ. Все записи выполняются аккуратно и разборчиво и должны отражать текущее состояние коммутационных узлов.

Работы, связанные с изменением трасс прокладки, обнаружением неисправностей и ремонтом кабельного хозяйства и коммутационных элементов, тестированием, измерением и оформлением протоколов измерений, должны выполняться сертифицированными специалистами подрядной сервисной организации.

#### 3.8 Техника безопасности и охрана труда

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, руководствуясь «Правилами по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации)» ПОТ РО-45-005-95, Москва 1996г.

##### 3.9 Охрана окружающей среды

Кабельные линии электросвязи, электропитания, оборудование связи и другое запроектированное оборудование   не являются источниками повышенного электромагнитного излучения, поэтому мероприятия по защите окружающей среды от ЭМИ проектом не предусматриваются.

По окончанию производства работ привести рабочие площадки в порядок, не оставлять после себя мусор, металлолом, масляные пятна и другие загрязнения окружающей среды.

4. Системы интеллектуального здания.

Настоящим проектом предусматривается оснащение здания газопромыслового управления, принадлежащего УКРиОМ Надым-Пур-Тазовского региона ООО "Надымгазпром",  следующими системами:

- охранной сигнализацией;

- системой видеонаблюдения;

- системой контроля доступа.

Спецификация оборудования, необходимого для построения данных систем находится в Приложении 6.

4.1 Охранная сигнализация [12].

ОС здания входит в состав интегрированной системы безопасности «Орион» и управляется с пульта  контроля  и  управления  "С2000" (далее -  пульт), который  предназначен  для  работы  в  составе  системы  охранно-пожарной  сигнализации  для  контроля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола возникающих в системе событий,  индикации  тревог,  управления  взятием  на  охрану,  снятием  с  охраны,  управления системными релейными выходами. Пульт позволяет ограничить доступ к данным функциям с помощью паролей. К пульту подключаются восемь контроллеров "С2000-КДЛ" по двухпроводной  линии и релейные  модули  "С2000-СП1". Приборы  и  пульт  объединяются  в  систему  через двухпроводный  интерфейс  RS-485 параллельным подключением. В  системе  пульт  занимает  место  центрального  контроллера,  собирающего информацию  с  подключенных  приборов  и  управляющего  взятием/снятием  шлейфов сигнализации приборов  и  системными  выходами  (релейными  выходами  или  выходами "открытый  коллектор").

Контроллер двухпроводной  линии  "С2000-КДЛ"  анализирует  состояние  адресных  датчиков  и расширителей,  передает  пульту    по  интерфейсу  информацию  о  состоянии  датчиков  и расширителей  и  позволяет  брать  их  на  охрану  и  снимать  с  охраны  командами  пульта. К контроллеру адресно подключаются:

- извещатель охранный инфракрасный адресный С2000-ИК;

- извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ;

- адресный расширитель С2000-АР1 с подключенными к нему магнитоконтактными извещателями ИО-102-5 и ИО-102-6, устанавливаемые на окна и двери, и тревожными кнопками извещения о нападении  ИО 101-2, устанавливаемые в помещениях 4-го этажа (кабинет главного бухгалтера №8, касса №17) и 3-го этажа (кабинет главного инженера №8, кабинет заместителя по производству №5, приемная №4, кабинет начальника №3, приемная №9).

Помещение кассы защищается:

- через адресный расширитель С2000-АР1 магнитоконтактными         ИО-102-5 (двери,  окно и кассовое окно выдачи на ("открывание");

- извещатель охранный инфракрасный адресный С2000-ИК "на проникновение";

- извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ "на разрушение стекла";

- защита от взлома стены оплеткой решетки и дверей проводом НВМ 1х0,2;

- кнопка тревожной сигнализации ИО101-2;

- ловушкой в виде муляжа банковской упаковки банкнот.

Блок  сигнально-пусковой  "С2000-СП1"  позволяет  пульту управлять  своими  релейными выходами  командами  по  интерфейсу  RS-485  и  предназначен  для  организации  системных релейных выходов на управление систем оповещения.

4.2 Система видеонаблюдения [13,14].

Система видеонаблюдения предназначена для охранного телевидения внешнего периметра здания; помещения буфета (цокольный этаж); актового зала, приемной и коридора 3 этажа; помещений коридоров и холлов 1 - 6 этажей.

Во внутренних помещениях устанавливаются видеокамеры VIDEOTRONIC KUP-38 с фокусным расстоянием 4,3мм (≈60о) в коридорах и 2,9 (≈90о) в холлах и актовом зале. Наружный периметр здания просматривается видеокамерами  МВК-16, с небольшими размерами и некритичными к низким температурам (до - 60оС).

Помимо визуального контроля проектом предусмотрена возможность  детекции движения и автоматическая запись изображения в режиме охраны с помощью двух комплектов мультиплексоров MV16p и спецвидеомагнитофонов HS-1024E. Для этой цели предусмотрена комплектация системы видеонаблюдения видеокассетами стандарта S-VHS.

Мультиплексор дополнительно позволяет осуществлять одновременное наблюдение в режиме квадратора 4,9 или все 16 либо по одной камере постоянно или с поочередной сменой кадра. Кроме этого мультиплексор позволяет в цифровой обработке увеличивать изображение.

Спецвидеомагнитофон позволяет вести запись и воспроизведение с различными скоростями. Предусмотрена возможность покадрового просмотра записи.

Сигнал видеокамеры из помещения приемной 15 дополнительно дублируется на монитор в кабинете руководителя 16.

Электропитание системы видеонаблюдения осуществляется от резервного источника питания СКАТ-1200У.

4.3 Система контроля доступа [15].

Система контроля доступа предназначена для контроля и ограничения доступа извне в помещение управления и учета  рабочего времени сотрудников.

В качестве системы контроля доступа проектом предусматривается система PERCo-S-600, построенная на основе сети контроллеров PERCo-CR-12001H, подключаемых к компьютеру. Связь с контроллерами осуществляется через конвертер интерфейса PERCo-IC-600, который подключается к последовательному порту компьютера (скорость обмена данными 19200 бит/с). Количество контроллеров в системе – 2(максимальное — 64). Длина магистрали — до 1200 м. Сетевое программное обеспечение системы позволяет организовать необходимое количество автоматизированных рабочих мест (отдел кадров, бюро пропусков, администратор, охрана, бюро труда и заработной платы).

В качестве исполнительных устройств в системе используются два турникета PERCo-TTR-04SYSP типа «трипод», оборудованными датчиками прохода и звуковыми оповещателями о нарушении режима ограничения доступа (несанкционированный проход, попытка «взлома» считывателя, предьявление «запрещенной» карты). Кроме этого в турникете предусмотрена возможность механического отключения блокиратора прохода или демонтаж заградительных штанг. В качестве эвакуационного прохода проектом предусматривается использование второй двери, блокируемой электромагнитным замком. Отключение блокировки производится вручную охранником или автоматически при сработке режима «Пожар» автоматической пожарной сигнализации. Пропусками в системе PERCo-S-600 служат бесконтактные электронные карты ProxCard II (типа HID). Максимальное количество карт в системе может достигать  64 000.

Проектом предусмотрено комплектование системы ламинатором для наклеек на карты доступа. В состав системы входят также ограждения PERCo-MB-02.

Электропитание системы контроля доступа осуществляется от стабилизированного  источника питания БИРП 12/2, входящего в состав системы.

4.4 Прокладка слаботочных линий

Прокладывать слаботочные линии кабелей охранной системы, системы видеонаблюдения и системы контроля доступа  в монтажных коробах. В местах пересечения силовых и осветительных сетей, в местах прохода проводов и кабелей через стены и междуэтажные перекрытия, кабели и провода шлейфов охранной сигнализации имеют дополнительную изоляцию из полихлорвиниловой трубки, концы которой выступают на 4-5 мм с каждой стороны перехода. Расстояние между проводами и кабелями луча сигнализации и соединительными линиями с осветительными электропроводками и кабелями предусмотрено не менее 0,5 метра.

Для монтажа электропроводок шлейфов и адресных линий охранной системы, кабелей системы контроля доступа внутри защищаемых помещений применить провод  марки КСПВ 4х0,5. Система контроля доступа  кроме этого комплектуется соединительными шнурами из кабелей марок ТСВ и ШВВШ. Система видеонаблюдения и видеодомофон подключается кабелем SAT-501, состоящем из коаксиального кабеля типа РК-75 и витой пары для подачи питания 12В. Соединения и ответвления проводов производить в специальных коробках, типа УК-2П (или аналогичных), под винт. При подключении к извещателям соединение шлейфа производить на клеммы, встроенные в извещатель.

4.5  Электроснабжение

Электроснабжение системы автоматической охранной сигнализации относится к 1 категории. Рабочее электропитание автоматической охранной сигнализации подключить силовым кабелем КМЖ 3х1,5. В помещении дежурного устанавливается щиток предохранительный ЭЩП-2, на который заводится кабель от электрощита. От щитка до токоприемников электроснабжение осуществляется кабелем  ВВГ 3х1,5.

# Резервное электропитание  осуществляется от встроенного в прибор источника резервного питания и от  блоков резервного питания. Комплектация резервированного питания выбрана с учетом непрерывной работы охранной сигнализации при отсутствии постоянного электропитания в дежурном режиме – не менее 24 часов, в тревожном – не менее 3 часов. Все приборы охранной сигнализации следует заземлить на существующий контур заземления к щиту электропитания.

4.6 Меры безопасности

Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с технической документацией на систему и на каждое устройство. Перед подключением электропитания должна быть проведена проверка надежности заземления корпусов всех устройств. При монтаже и наладке системы необходимо руководствоваться действующими “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000 В” и эксплуатационной документацией на оборудование всей системы автоматической пожарной сигнализации, а также “Правилами техники  эксплуатации электроустановок потребителей”. Заземление и зануление оборудования системы автоматической пожарной сигнализации выполнять согласно технической документации заводов-изготовителей. Регламентные работы оборудования системы автоматической пожарной сигнализации выполнять согласно технической документации заводов-изготовителей. Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности, согласно СНиП III-4-80, НПБ 88-2001, ППБ 01-93. После окончания монтажных работ и сдачи объектов в эксплуатацию все приборы и оборудование системы должны быть опломбированы.   В случае изменения функционального назначения помещений, а также изменения технических характеристик  оборудования Заказчику согласовать изменения в проекте.

Заключение

В рамках дипломной работы мною был составлен проект структурированной кабельной системы (СКС) для интеллектуального здания газопромыслового управления в поселке Пангоды. СКС соответствует принятым международным стандартам (ANSI/TIA/EIA-568-A и ISO/IEC11801).

Настоящим проектом предусматривается обеспечение здания  следующими системами:

- внутренняя компьютерная сеть и сети бесперебойного и стабилизированного электропитания, объединенные в структурированную кабельную сеть СКС;

- коммутатор локальной компьютерной сети,

- сервер локальной компьютерной сети;

- система бесперебойного и стабилизированного электропитания;

- система контроля микроклимата;

- система контроля доступа;

- система видеонаблюдения;

- система охранной сигнализации.

Для построения сети передачи данных в проекте применяется топология одноточечного администрирования. Реализована топология типа «звезда» с центром в помещении аппаратной. Для получения наибольшей гибкости использования всей кабельной системы не существует разделения на сеть передачи данных и телефонную. В проекте предоставлены   необходимые расчеты и чертежи, спецификация оборудования и материалов, необходимых для построения СКС. Кроме того даны требования по монтажу, рекомендации по администрированию, обслуживанию и эксплуатации системы.

Список использованной литературы:

  - The Cabletron Systems Guide to Local Area Networking, "Cabletron Systems Ltd.", 1995, s.2, p.3.

  - Интеллектуальные здания. Проектирование и эксплуатация информационной структуры., пер. с англ., "Сети МП", 1996, с.90.

  - С.К.Стрижаков, Современные кабельные системы, "PC Magazine/Russian Edition", декабрь 1995, сЛ66.

  - А.Чернобровцев, Интеллектуальное здание компании "Анкей", "Computer Week-Moscow", 10 июля 1997, N 25(279), с.6.

  - Structured cabling. Foundation for the future., "ANIXTER Technology White Paper", febr. 1996. p.4.

  - Handbook of Local Area Networks, ed. J.P. Slone, A.Drinan, Auerbuch Publications, 1991.

  - Международный стандарт ISO/TEC 11801:1995(E).

  - http://www.tower.ru

  - И.Г. Смирнов. «Структурированные кабельные системы». Москва, 1998г

  - А. Б. Семенов, С. К. Стрижаков, П. А. Самарский. «Структурированная Кабельная Система АйТи-СКС». Москва, 1998г.

  - А. Б. Семенов, С. К. Стрижаков, И.Р. Сунчелей. «Структурированные Кабельные Системы» Москва, 2001.

  - http://www.bolid.ru

  - http://www.hisec.ru

  - http://www.security-systems.com.ua

  - http://www.perco.ru