Спектрометрический Время-Цифровой Преобразователь с шагом 50 пикосекунд разрядностью 12 бит.

Рахманов В.В.

Аннотация

Представлены результаты разработки спектрометрического время-цифрового преобразователя, выполненного на основе Уилкинсоновского метода растяжки временного интервала. ВЦП предназначен для использования в составе спектрометрических стендов. ВЦП обеспечивает возможность измерения интервалов времени между сигналами произвольной полярности, а также длительности импульсов и период следования импульсов с ценой канала не менее 50 пс с малой интегральной и дифференциальной нелинейностью. Разрядность преобразования - 12 бит.

Описан принцип работы прибора и отдельных его узлов. Приводятся обоснование выбора основных структурных и схемотехнических решений основных узлов, приводятся  некоторые их характеристики полученные на макете.