Тезисы к диплому

- Краткое описание технологии производства эритромицина, аппаратурно-технологического оформления, и стадии стерилизации биореактора.

Существующая система автоматизированного управления. Актуальность проблемы, постановка задач.

Анализ ферментера в качестве объекта управления САУ стерилизации биореактора.

(Плакат: Функциональная схема автоматизации)

- Структура и функционирование ПТК системы автоматизированного управления стадии стерилизации биореактора.

(Плакат: Структурная схема САУ)

- Выбор средств ПТК

  - Выбор ПЛК методами квалиметрии с использованием LabVIEW.

  - Выбор программного обеспечения.

- (Плакат: Выбор контроллерных средств (ПЛК))

- Создание системы диспетчерского уровня САУ процесса стерилизации. АРМ. Интерфейс оператора с ипользованием LabVIEW DSC. Описание окон и панелей и их функций

  - Мнемосхема, обзорное (Плакат: Мнемосхема и обзорное меню).

  - Виртуальная панель контроля и управления, окно трендов (Плакат: Виртуальная панель контроля и управления, окно трендов).

  - Окно событий и окно исторических трендов (Плакат: Окно событий и окно исторических трендов).

  - Использование упрощенной компьютерная модель стадии слирилизации стерилизации.

- Разработка программы управления измерителем температуры регулирующим «Дана-Терм» 2529 в LabVIEW DSC

  - Использование терморегулятора совместно с автоклавом и компьютером

  - Описание программы управления.

  - Описание программы просмотра “log” файлов.

  - Блок-диаграмма.

- Основные результаты и выводы.

  - Зачитка из заключения в записке.

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭРИТРОМИЦИНА	5

3.	ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАДИИ СТЕРИЛИЗАЦИИ БИОРЕАКТОРА	8

4.	СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ПТК) РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ САУ В СОСТАВЕ АСУТП БИОСИНТЕЗА ЭРИТРОМЦИНА	11

5.	АНАЛИЗ ФЕРМЕНТЕРА В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ САУ СТАДИИ СТЕРИЛИЗАЦИИ БИОРЕАКТОРА	14

6.	ВЫБОР СРЕДСТВ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	16

6.1	Программируемый логический контроллер (ПЛК) и сопутствующие технологии автоматизации	17

6.2	Сетевой комплекс контроллеров	19

6.3	Выбор контроллерных средств (ПЛК)	23

6.4	Выбор средств программирования контроллеров.	32

6.5	Выбор программного обеспечения верхнего уровня. SCADA системы	36

7.	РАЗРАБОТКА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УРОВНЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАДИИ СТЕРИЛИЗАЦИИ БИОРЕАКТОРА	40

7.1	Компьютерная модель стадии стерилизации биореактора	41

7.2	Автоматизированное рабочего место оператора. Интерфейс оператора	43

8.	РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕГУЛИРУЮЩИМ «ДАНА-ТЕРМ» ИТР 2529 В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ LABVIEW DSC. РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ OPC СЕРВЕРА	60

8.1	Описание программы управления измерителем температуры регулирующим «Дана-Терм» ИТР 2529	60

8.2	Работа с программой управления (2529.exe)	62

8.3	Файл конфигурации	70

8.4	Работа с программой просмотра “log” файлов регулятора температуры «Дана-Терм» ИТР 2529 (Log_view.exe)	71

9.	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА	72

10.	СПЕЦИФИКАЦИЯ КИПиА	78

11.	ПОДСЧЕТ СУММАРНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САУ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ БИОРЕКТОРА.	81

12.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	83

13.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	84

14.	ПРИЛОЖЕНИЯ	87