№  докум.

Подпись

Изм.

Лист

Дата

Лист

ТПЖА 632230.059 ПЗ

5

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Введение

В различных отраслях промышленности, на транспорте, в энергетических установках и специальных установках новой техники применяется огромное количество разнообразных теплообменных аппаратов. Наиболее широкое распространение в промышленных установках получили кожухотрубные рекуперативные теплообменники. Они могут работать в широком диапазоне температур и давлений и применяются как в качестве индивидуальных аппаратов, так и в виде элементов различных тепло и тепломассообменных установок (выпарных, ректификационных, холодильных и т.п.).

В настоящее время все более широкое применение находят пластинчатые теплообменные аппараты, поверхность теплообмена которых выполнена из стальных листов, набранных в пакеты с проходами для теплоносителя между ними. Такие аппараты очень компактны и по своим технико-экономическим и эксплуатационным показателям во многих случаях превосходят лучшие теплообменники, изготовленные из труб.

При решении задачи выбора наиболее эффективного аппарата при заданных параметрах теплоносителей и условий эксплуатации обязательным является проведение расчетов теплообменников различных типов с целью последующего их сравнения по ряду критериев, таких как: эффективность теплопередачи, гидродинамическое совершенство, компактность, удобство эксплуатации и т.п.

№  докум.

Подпись

Изм.

Лист

Дата

Лист

ТПЖА 632230.059 ПЗ

7

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

РАСЧЕТ СЕКЦИОННОГО ВОДОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

Исходные данные:

Выбрать типоразмер секционного водоподогревателя и произвести его тепловой и гидравлический расчет при следующих исходных данных:

- производительность аппарата					 Вт;

- температуры греющей воды: на входе				 оС ;

на выходе				 оС ;

- температуры нагреваемой воды: на входе			 оС ;

на выходе			 оС ;

- скорость воды в трубках аппарата (ориентировочная)	 м/с.

Расчет

1) Определяем расходы холодного теплоносителя в трубках и горячего теплоносителя в межтрубном пространстве аппарата.

Массовый расход нагреваемой воды:

, кг/с,

где Cв- массовая удельная теплоемкость воды, Дж/кг.

Объемный расход нагреваемой воды:

, м3/с,

рвн =976,28  кг/м3 - плотность воды при температуре t2=(95+50)/2 =72,5 °С

Массовый расход греющей воды:

, кг/с.

Объемный расход греющей воды:

, м3/с,

рвг = 956,57 кг/м3 - плотность воды при температуре =(140+65)/2 = 102,5°С.

2) Определяем необходимую площадь сечения трубок подогревателя при заданной скорости течения воды в трубках по формуле

, м2.

3) По таблице 1 приложения и полученной величине fтр подбираем тип подогревателя со следующими характеристиками:  м2; мм;  м2;  м;  м2 (при длине секции 4 м);  мм трубки латунные непрофилированные.

4) Для выбранного типоразмера подогревателя определяем фактические скорости воды в трубках и межтрубном пространстве по формулам:

, м/с,

, м/с.

5) Определяем средний коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке трубки:

Вт/(м2К)

№  докум.

Подпись

Изм.

Лист

Дата

Лист

ТПЖА 632230.059 ПЗ

8

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

6) Определяем средний коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой воде:

Вт/(м2К)

7) Определяем коэффициент теплопередачи по формуле:

, Вт/(м2К),

где ψ - коэффициент эффективности теплообмена. Для гладкотрубных аппаратов с блоком опорных перегородок ψ=1,2;

β - коэффициент, учитывающий загрязнение труб, принимаем β=0,9;

λст - коэффициент теплопроводности материала стенки. Для латуни:

λ=105 Вт/(м2К).

8) Среднеарифмическая разность температур между греющей и нагреваемой водой:

, оС.

## Для противоточного движения теплоносителя в данном случае:

, оС;

, оС.

9) Требуемая поверхность нагрева

, м2.

10) Определяем число секций водоподогревателя длиной 4 м:

секции,

принимаем: z=6 секций.

№  докум.

Подпись

Изм.

Лист

Дата

Лист

ТПЖА 632230.059 ПЗ

9

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

11) Действительная поверхность нагрева, согласно технической характеристике выбранного нами аппарата, составит:

, м2.

12) Потери давления в трубном пространстве подогревателя при длине секции 4 м:

, кПа,

где ϕнак- коэффициент, учитывающий накипеобразование. Принимаем ϕ=2.

13) Потери давления в межтрубном пространстве

, кПа,

где B- коэффициент, принимаемый по таблице 7.

14) Выбираем из таблиц 1 и 2 приложения необходимые параметры выполнения габаритного чертежа с указанием присоединительных размеров и выполняем габаритный чертеж подогревателя.

15) Заносим основные характеристики аппарата в сводную таблицу 1.