Федеральное агентство по образованию

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Трёхгорный технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ

Кафедра «Приборостроение»

Курс «Конструирование измерительных приборов»

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой______________ В.Ф.Пепеляев

______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

студента группы 5ПР-56 Проскурякова А.В.

Тема проекта: «Разработка основного конструкторского и эксплуатационного комплекта

документации на измерительный прибор манометр»

1. Разработка пояснительной записки (ПЗ):

1.1 Разработка титульного листа

1.2 Аннотация

1.3 Содержание

1.4 Введение

1.5 Цель выполнения

1.6 Назначение и применение разработки

1.7 Функции и принцип работы прибора

1.8 Метрологические характеристики

1.9 Требования  стойкости к внешним воздействиям

1.10 Требования надежности

1.11 Требования эргономики и технической эстетики

1.12 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

1.13 Требования безопасности

1.14 Требования стандартизации и унификации

1.15 Требования технологичности

1.16 Требования транспортабельности

1.17 Конструктивные требования

1.18 Технико-экономические требования

1.19 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

1.20 Требования к консервации, упаковке и маркировке

1.21 Оптимизация изделия

1.22 Инженерный анализ

1.23 Теория конструирования: принципы, методы

1.24 Конструкторская подготовка производства

1.25 Заключение

1.26 Список используемой литературы

2. Разработка технического задания:

2.1 Разработка

2.2 Утверждение

3.   Разработка спецификации на состав измерительного устройства

4.   Разработка сборочного чертежа конструкции изделия (А1)

5.   Разработка чертежа общего вида изделия (А1)

6.   Разработка чертежей типовых деталей – 2 чертежа ( в сумме А1)

7.   Разработка схемы изделия кинематической структурной (А2)

8. Разработка плаката на одном листе формата (А2)

9. Разработка инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия (ИМ)

10. Разработка паспорта (ПС)

11. Разработка ведомости эксплуатационных документов (ВЭ)

Дата выполнения проекта «8» декабря 2010 г.