# Заключение.

В данном дипломном проекте решалась задача реконструкции абонентского ввода жилого здания (перевод из открытой системы теплоснабжения в закрытую). Причиной такой задачи послужил факт существования открытой системы теплоснабжения в городе Нефтеюганске, и в следствии этого неудовлетворительное качество горячей воды (содержание в воде механических примесей ) у абонента. Так же при полной реконструкции абонентских вводов всех зданий возможно начала использование химических примесей для сетевой воды, что позволит уменьшить затраты на ремонт, путём продления срока службы тепловых сетей

Реконструкции абонентского ввода жилого здания, в данном дипломном проекте включала в себя:

- планировку и расчёты трубопроводов, стояков и водоразборных приборов в соответствии с имеющимся планом жилого здания;

- построение графиков расходов теплоты, которые позволяют более полно представить картину использования теплоты с течением времени, и периодов года;

- подбор нового оборудования теплового пункта (абонентского ввода);

- расчёт основных экономических показателей.

Исходя из проведённого технического проектирования и экономического анализа данное решение (реконструкция абонентского ввода) требует больших денежных затрат, бремя которых практически полностью ляжет на плечи абонентов.

Поэтому решение о  реконструкции, может выноситься на суд самих жителей проживающих в данном доме, хотя желательно чтобы данная программа была поддерживаемая администрацией города.

Данное внедрение (реконструкция) ведёт к улучшению условий жизни (комфорта) людей.