Содержание дисциплины “Промышленная вентиляция и кондиционирование воздуха” (2006–2007 учебный год)

Введение

Дисциплина “Промышленная вентиляция и кондиционирование воздуха”, ее структура и содержание.

Цель и задачи дисциплины “ПВ и КВ”, связь с другими дисциплинами.

Основные понятия, термины и определения.

Раздел 1. Вентиляция на объектах промышленных предприятий

1.1 Санитарно-гигиеническое нормирование параметров атмосферного воздуха

1.2 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

1.2.1 Классификация систем вентиляции.

1.2.2 Классификация систем кондиционирования воздуха.

1.3 Требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха

1.4 Естественная вентиляция

1.5 Механическая вентиляция

1.6 Основные требования к вентиляционным установкам

Раздел 2. Тепловое взаимодействие человека с окружающей средой.

1. Значение вентиляции и кондиционирования воздуха.

2. Влияние микроклимата на повышение работоспособности и производительности труда.

3. Оценка эффективности комфортного кондиционирования воздуха в производственных помещениях и горных выработках.

Раздел 3. Теоретические основы вентиляции и кондиционирования воздуха

1. Основные свойства влажного воздуха.

2. Расчет воздухообмена вентиляционных сетей.

3. І - d  диаграмма влажного воздуха.

4. Процесс нагревания воздуха на І–d диаграмме.

5. Процесс охлаждения воздуха на І–d диаграмме.

6. Процесс осушки влажного воздуха на І–d диаграмме.

7. Адиабатическое увлажнение и охлаждение на І–d диаграмме.

8. Смешение воздуха с различными параметрами на І–d диаграмме.

9. Угловой коэффициент на І–d диаграмме.

Раздел 4. Теоретические основы технологии получения холода.

1. Основные понятия,  связанные с работой холодильной машины.

2. Принципы работы холодильной машины

3. Термодинамические циклы холодильных машин

4.  P–V диаграмма холодильного цикла

5.  Т-S диаграмма холодильного цикла

6.  P-I  диаграмма холодильного цикла

7. Т-S и P-I  диаграммы холодильных циклов многокомпонентных хладагентов

8. Основные элементы холодильной машины

9. Работа холодильной машины в режиме теплового насоса

10. Холодильные агенты

Раздел 5. Вентиляторы и вентиляционные сети.

1. Классификация вентиляторов.

  - Центробежные вентиляторы.

  - Диаметральные вентиляторы.

  - Осевые вентиляторы.

2. Основные характеристики вентиляторов.

3. Графические характеристики вентиляторов.

4. Вентиляционные сети.

4.1 Работа вентилятора в сети.

4.2 Аэродинамический расчет воздухораспределительных сетей.

4.3 Совместная работа вентиляторов.

4.4 Правила теории подобия для вентиляторов.

5. Конструкции вентиляторов.