Таблица 1.1 Расчет прямых затрат, основной заработанной платы, затрат труда и машинного времени на устройство монолитного фундамента

Сметная стоимость -	       79861  Руб.

Нормативная трудоемкость -	    16249,88 чел-ч

Cоставлена в уровне базовых цен	Сметная заработная плата -	       10631 Руб.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:   :         :                                :          :Стоим.единицы, руб.:      Общая стоимость,руб.      :Затраты труда рабо-

:   :Шифр и   :                                :          :───────────────────:────────────────────────────────:чих (чел-ч), не за-

: № :номер    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  : Экспл.  :          :          : Экспл.   :нятых обслуж. машин

:п/п:позиции, : характеристика оборудования    :Количество:         : машин   :          : Основной : машин    :───────────────────

:   :норматива: и его масса, расход ресурсов   :          :───────────────────:  Всего   : зарплаты :──────────:обслуживающ. машины

:   :         : на единицу измерения           :          :Основной :В т.ч.   :          :          : В т.ч.   :───────────────────

:   :         :                                :          :зарплаты :зарплаты :          :          : зарплаты :На един. : Всего

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1 :Е1-1592  :Разработка грунта экскаваторами :5,53      :172,00   :164,09   :951       :42        :907       :15,50    :85,715

:         :на гусеничном иколесном ходу с  :          :7,64     :66,90    :          :          :370       :86,301   :477,245

:         :погрузкой на автомобили-самосвал:          :         :         :          :          :          :         :

:         :ы с ковшом вместимостью 0,5м3   :          :         :         :          :          :          :         :

:         :грунт 2 группы, 1000м           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2 :Е29-982  :Установка каркасов арматурных,  :74,90     :18,60    :0,37     :1393      :1266      :28        :18,33    :1372,917

:         :т                               :          :16,90    :0,11     :          :          :8         :0,142    :10,636

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3 :Е6-168   :Устройство поясов в опалубке,   :1416,00   :13,70    :1,06     :19399     :6953      :1501      :8,54     :12092,640

:         :м3                              :          :4,91     :0,32     :          :          :453       :0,413    :584,808

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4 :С124-1   :Арматура класса а1, т           :25,40     :270,00   :0,00     :6858      :0         :0         :0,00     :0,000

:         :                                :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5 :С124-9   :Арматура класса а3, т           :49,50     :286,00   :0,00     :14157     :0         :0         :0,00     :0,000

:         :                                :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 1              :          :         :         :42758     :8261      :2436      :         :13552

:         :                                :          :         :         :          :          :831       :         :1073

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого прямые затраты                                           :42758     :8261      :2436      :         :13552

:          :          :831       :         :1073

Накладные расходы 20%                                          :8552      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Нормативная трудоемкость в накладных расходах                  :          :          :          :         :1625

:          :          :          :         :

Сметная заработная плата в накладных расходах                  :          :1539      :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :51310     :9800      :2436      :         :15177

:          :          :831       :         :1073

Плановые накопления 8%                                         :4105      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :55414     :9800      :2436      :         :15177

:          :          :831       :         :1073

Временные здания и сооружения                                  :1718      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :57132     :9800      :2436      :         :15177

:          :          :831       :         :1073

Среднегодовое зимнее удорожание                                :1200      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Внутрипостроечные перемещения грузов                           :441       :          :          :         :

:          :          :          :         :

Стесненность при производстве работ                            :3671      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Производство за МКАД                                           :914       :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :63358     :9800      :2436      :         :15177

:          :          :831       :         :1073

Резерв на непредвиденные расходы                               :2534      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :65892     :9800      :2436      :         :15177

:          :          :831       :         :1073

Составление сметной документации                               :659       :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :66551     :9800      :2436      :         :15177

:          :          :831       :         :1073

Налог на добавленную стоимость                                 :13310     :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого по смете                                                 :79861     :9800      :2436      :         :15177

:          :          :831       :         :1073

Составил:                  ДАНИЛИН

Проверил:                 МУХАНОВ