Форма N 5

Наименование стройки-ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Объект номер 2002

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2002

на

ВАРИАНТ МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА

------------------------------------------------------------------------------------------------

:   :         :                                                           :          :

:   :         :                                                           :          :

: № :Коды     :       Наименование работ и затрат,                        :Единица   :

:п/п:ресурсов :       характеристика оборудования                         :измерения :Количество

:   :         :                                                           :          :

:   :         :                                                           :          :

------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1 :    2    :                     3                                     :    4     :    5

------------------------------------------------------------------------------------------------

Зарплата

1  :1        : Затраты труда                                             :чел-ч    :12178,35

Материалы

2  :10596    : Опалубка щитовая для балок                                :м2       :1982,4

3  :11567    : Бетон тяжелый м-200 для монолитных армирован.             :м3       :1437,24

4  :2262     : Доски 2с.40мм и более                                     :м3       :20,532

5  :3387     : Электроды                                                 :кг       :3540,0

6  :6237     : Прочие материалы                                          :руб      :1047,84

7  :712      : Прочие машины                                             :руб      :1512,518

8  :8071     : Бетон тяжелый м200 с крупностью заполнителя 20-40мм       :м3       :-1437,24

9  :8663     : Щебень из естественного камня для дорожных работ марки    :м3       :0,2212

Машины

10 :1002     : Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3                       :маш-ч    :191,891

Составил:                  ДАНИЛИН

Проверил:                  МУХАНОВ