Форма N  4

Наименование стройки-ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Объект номер 2002

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2002

на

ВАРИАНТ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА

Сметная стоимость -	       78263  Руб.

Нормативная трудоемкость -	    16942,45 чел-ч

Cоставлена в уровне базовых цен	Сметная заработная плата -	       11533 Руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:   :         :                                :          :Стоим.единицы, руб.:      Общая стоимость,руб.      :Затраты труда рабо-

:   :Шифр и   :                                :          :-------------------:--------------------------------:чих (чел-ч), не за-

: № :номер    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  : Экспл.  :          :          : Экспл.   :нятых обслуж. машин

:п/п:позиции, : характеристика оборудования    :Количество:         : машин   :          : Основной : машин    :-------------------

:   :норматива: и его масса, расход ресурсов   :          :-------------------:  Всего   : зарплаты :----------:обслуживающ. машины

:   :         : на единицу измерения           :          :Основной :В т.ч.   :          :          : В т.ч.   :-------------------

:   :         :                                :          :зарплаты :зарплаты :          :          : зарплаты :На един. : Всего

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 :Е1-1592  :Разработка грунта экскаваторами :5,53      :172,00   :164,09   :951       :42        :907       :15,50    :85,715

:         :на гусеничном иколесном ходу с  :          :7,64     :66,90    :          :          :370       :86,301   :477,245

:         :погрузкой на автомобили-самосвал:          :         :         :          :          :          :         :

:         :ы с ковшом вместимостью 0,5м3   :          :         :         :          :          :          :         :

:         :грунт 2 группы, 1000м           :          :         :         :          :          :          :         :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 :Е5-2     :Погружение дизель-молотом на    :1165,00   :18,40    :11,60    :21436     :2505      :13514     :3,55     :4135,750

:         :тракторе железобетонных свай    :          :2,15     :2,52     :          :          :2936      :3,251    :3787,415

:         :длиной до 6м в грунты 2 группы, :          :         :         :          :          :          :         :

:         :м3                              :          :         :         :          :          :          :         :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 :Е6-168   :Устройство поясов в опалубке,   :530,00    :13,70    :1,06     :7261      :2602      :562       :8,54     :4526,200

:         :м3                              :          :4,91     :0,32     :          :          :170       :0,413    :218,89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 :Е7-400   :Установка блоков стен подвалов  :127,00    :1,01     :0,79     :128       :28        :100       :0,39     :49,530

:         :массой до 0,5т, шт              :          :0,22     :0,29     :          :          :37        :0,374    :47,498

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 :Е7-401   :Установка блоков стен подвалов  :516,00    :1,39     :1,09     :717       :155       :562       :0,53     :273,480

:         :массой до 1т в жилых и          :          :0,30     :0,40     :          :          :206       :0,516    :266,256

:         :общественных зданиях и          :          :         :         :          :          :          :         :

:         :административно-бытовых зданиях :          :         :         :          :          :          :         :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :промышленных предприятий, шт    :          :         :         :          :          :          :         :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 :Е7-402   :Установка блоков стен подвалов  :330,00    :2,10     :1,63     :693       :155       :538       :0,82     :270,600

:         :массой до 1,5т, шт              :          :0,47     :0,60     :          :          :198       :0,774    :255,42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 :Е7-403   :Установка блоков стен подвалов  :530,00    :2,64     :2,03     :1399      :323       :1076      :1,04     :551,200

:         :массой более 1,5т, шт           :          :0,61     :0,74     :          :          :392       :0,955    :506,15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 :С140-1874:Блоки стен подвалов обьемом до  :105,30    :0,00     :0,00     :0         :0         :0         :0,00     :0,000

:5        :0,3м3 из тяжелого бетона м 100, :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :м3                              :          :         :         :          :          :          :         :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 :С140-1875:Блоки стен подвалов обьемом от  :82,00     :0,00     :0,00     :0         :0         :0         :0,00     :0,000

:0        :0,5 до 0,3м3 из тяжелогобетона  :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :м 100, м3                       :          :         :         :          :          :          :         :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 :С140-1875:Блоки стен подвалов обьемом     :583,00    :0,00     :0,00     :0         :0         :0         :0,00     :0,000

:5        :более 0,5м3 из тяжелого бетона  :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :м 100, м3                       :          :         :         :          :          :          :         :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 :С124-1   :Арматура класса а1, т           :6,72      :270,00   :0,00     :1814      :0         :0         :0,00     :0,000

:         :                                :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 :С124-9___:Арматура класса а3, т           :17,05     :286,00   :0,00     :4876      :0         :0         :0,00     :0,000

:_________:                                :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :Итого по разделу 1              :          :         :         :39275     :5810      :17259     :         :9893

:         :                                :          :         :         :          :          :4309      :         :5557

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты                                           :39275     :5810      :17259     :         :9893

:          :          :4309      :         :5557

Накладные расходы 20%                                          :7855      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Нормативная трудоемкость в накладных расходах                  :          :          :          :         :1492

:          :          :          :         :

Сметная заработная плата в накладных расходах                  :          :1414      :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :47130     :7224      :17259     :         :11385

:          :          :4309      :         :5557

Плановые накопления 8%                                         :3770      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :50900     :7224      :17259     :         :11385

:          :          :4309      :         :5557

Временные здания и сооружения                                  :1578      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :52478     :7224      :17259     :         :11385

:          :          :4309      :         :5557

Среднегодовое зимнее удорожание                                :1102      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Внутрипостроечные перемещения грузов                           :325       :          :          :         :

:          :          :          :         :

Стесненность при производстве работ                            :7345      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Производство за МКАД                                           :840       :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :62090     :7224      :17259     :         :11385

:          :          :4309      :         :5557

Резерв на непредвиденные расходы                               :2484      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :64574     :7224      :17259     :         :11385

:          :          :4309      :         :5557

Составление сметной документации                               :646       :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :65219     :7224      :17259     :         :11385

:          :          :4309      :         :5557

Налог на добавленную стоимость                                 :13044     :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого по смете                                                 :78263     :7224      :17259     :         :11385

:          :          :4309      :         :5557

Составил:                  ДАНИЛИН

Проверил:                  МУХАНОВ