СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Инструкция по расчету и анализу технологического расхода электроэнергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений. М: Союзтехэнерго, 1987

2. Потребич А.А., Одинцов В.П. Планирование потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем. «Электрические станции» №2-1998

3. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. М: ОРГРЭС, 1995

4. Подзенин А.В. Повышение достоверности показаний счетчиков электроэнергии расчетным способом. «Электричество» №12-1997

5. Головкин П.И. Энергосистема и потребители электрической энергии. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Энергоатомиздат, 1984

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АО - акционерное общество;

АСКУЭ - автоматизированная система контроля и учета электроэнергии;

ВЛ - воздушная линия;

ЛЭП - линия электропередач;

ОЭС- объединенная энергосистема;

ПЭС - предприятие электрических сетей;

РАО - российское акционерное общество;

РЭС - район электрических сетей;

ССПИ - система сбора и передачи информации;

ЭВМ - электронно-вычислительная машина

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 110 с., рисунков 8, таблиц 10, 5 источников.

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ХИЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ПОТЕРИ, ПОГРЕШНОСТЬ, БАЛАНС.

Объектом исследования является организация учета электроэнергии, способы хищений электроэнергии и методы борьбы с ними.

Цель работы - разработка эффективных методов обнаружения и борьбы с хищениями электроэнергии.

В результате исследования выявлены недостатки существующей организации учета электроэнергии и предложены пути их устранения.

Предложены эффективные методы обнаружения и борьбы с хищениями электроэнергии. Исследованы возможности прибора реагирующего на электрическое поле.

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений.........................................................................................................	 7

Введение ..............................................................................................................................	 8

1. Обнаружение и борьба с хищениями электроэнергии ................................................	10

1.1. Анализ существующей организации учета потребления и потерь

электроэнергии .........................................................................................................	10

1.1.1. Особенности электроэнергетического производства ...................................	10

1.1.2. Структура потребителей электроэнергии ......................................................	12

1.1.3. Существующая организация учета электроэнергии .....................................	16

1.1.4. Расчеты с потребителями электроэнергии ....................................................	25

1.1.5. Учет потерь электроэнергии ...........................................................................	28

1.1.6. Недостатки существующей организации учета электроэнергии .................	43

1.2. Пути устранения недостатков существующей организации учета потребления

и потерь электроэнергии ..........................................................................................	46

1.2.1. Обзор путей устранения недостатков существующей организации учета .	46

1.2.2. Совершенствование приборов учета .............................................................	47

1.2.2.1. Совершенствование измерительных трансформаторов тока и

напряжения ................................................................................................	47

1.2.2.2. Применение электронных счетчиков электроэнергии ..........................	48

1.2.2.3. Применение приборов предварительной оплаты за электроэнергию .	49

1.2.3. Создание автоматизированной системы контроля и учета

электроэнергии ................................................................................................	53

1.2.3.1. Назначение, состав и принципы построения АСКУЭ .......................	53

1.2.3.2. Преимущества АСКУЭ .........................................................................	56

1.2.3.3. Возможные способы построения АСКУЭ ..........................................	58

1.2.3.4. Перспективы внедрения АСКУЭ а АО «Янтарьэнерго» ...................	60

1.2.4. Проведение организационных мероприятий по повышению точности и

достоверности учета электроэнергии .............................................................	61

1.3. Расчетные методы повышения достоверности показаний счетчиков энергии .	62

1.3.1. Общий подход к решению проблемы ............................................................	62

1.3.2. Наблюдаемость энергораспределения  и связь с задачей оценки

состояния режима  мощностей .......................................................................	67

1.3.3. Учет потерь ......................................................................................................	71

1.3.4. Результаты тестовых расчетов ........................................................................	72

1.3.5. Выводы ..............................................................................................................	72

1.3.6. Пример расчета сети ........................................................................................	73

1.3.7. Контроль показаний счетчиков электроэнергии при помощи токовых

клещей .............................................................................................................	79

1.4. Обзор существующих методов хищения электроэнергии ..................................	83

1.5. Разработка техническим мероприятий по обнаружению и борьбе с

хищениями электроэнергии ...................................................................................	86

1.5.1. Обзор технических мероприятий по обнаружению и борьбе с

хищениями электроэнергии ..........................................................................	86

1.5.2. Конструктивные измерения расчетных счетчиков электроэнергии ........	87

1.5.3. Разработка прибора позволяющего обнаруживать скрытую проводку ..	88

1.5.4. Изменение конструкции воздушных линий электропередач

напряжением 0,4 кВ .......................................................................................	90

2. Технико экономическое обоснование ..........................................................................	92

3. Безопасность жизнедеятельности .................................................................................	96

3.1. Требования к персоналу .........................................................................................	96

3.2. Оперативное обслуживание ...................................................................................	97

3.3. Выполнение работ на электроустановках .............................................................	99

3.4. Технические мероприятия при отключении напряжения с

электрооборудования .............................................................................................	101

3.5. Проверка отсутствия напряжения на электрооборудовании ..............................	103

3.6. Установка заземления ............................................................................................	104

4. Охрана окружающей среды ..........................................................................................	106

Заключение .........................................................................................................................	109

Список использованных источников ...............................................................................	110