Расчет системы РППВ Т-100-130  на мощность 120 МВт

Дано:

P0 =12,7 МПа = 130 ат

t0=        0С

tпром/п=      0С

Pп/п=      МПа =      ат

Pк=       кПа=       ат

Pа=      МПа =    ат

tп.в.=      0С

P0/= 0.95 P0=124 ат

DPк=ΔPк=λCп1002×Pк=0,071201002×0,0049=0,49×10−3МПа

Pz=0,0049+0,00049=0,0054 МПа

hoi=0.85

h0/=3245 кДж/кг

hпп=         кДж/кг

h1t=          кДж/кг

h2t=          кДж/кг

H0/=264 кДж/кг

H0//=1010 кДж/кг

Hi/= H0/´hoi=225 кДж/кг

Hi//= H0//´hoi=859 кДж/кг

Dtпнд=(tд/-tк)/n=(95-35)/4=150C

Dtпвд=(tп.в.-t//д)/n=(248-104)/3=480С

|  |  | ПВД 1 | ПВД 2 | ПВД 3 | ДЕАЭРАТОР | ПНД 4 | ПНД 5 | ПНД 6 | ПНД 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-ра на входе | t | 300 | 152 | 104 | 95 | 80 | 65 | 50 | 35 |
| т-ра на выходе | t | 248 | 200 | 152 | 104 | 95 | 80 | 65 | 50 |
| Энтальпия воды на входе | h | 875 | 665 | 455 | 416 | 350 | 284 | 219 | 153 |
| Энтальпия воды на входе | h | 1085 | 875 | 665 | 455 | 416 | 350 | 284 | 219 |
| Т-ра конденсата гр. пара | t | 255 | 207 | 159 | 104 | 100 | 85 | 70 | 55 |
| Энтальпия конденсата гр. пара | h | 1116 | 906 | 696 | 455 | 438 | 372 | 306 | 241 |
| Давление отбора пара | P | 4,33 | 1,8 | 0,603 | 0,603 | 0,101 | 0,0578 | 0,0312 | 0,0157 |
| Энтальпия отбора пара | h | 3073 | 2894 | 2726 | 2726 | 2480 | 2410 | 2330 | 2260 |

Нахождение относительного расхода пара на систему регенерации.

a1(h1/- h1// )=hп.в.−h1

α1=hп.в.−h1h1−h1//=1085−8753073−1116=0.107

a2(h2/+ h2//)+a1(h1//-h2//)=h2//-h2/

α2=h2//−h2h2−h2//+α(h1//−h2//)=875−6652894−906+0.07(1116−906)=0.105

a3(h3/+ h3//)+(a2+a1)(h2//-h3//)=h3//-h3/

α3=h3//−h3h3−h3//+α2(h2//−h3//)=0.101

_

aд´hд+hд/´aд=hд -(a1+a2+a3)´h3/- (  1-

- a1-a2-a3) ´hд

αд=hд−(α1+α2+α3)×h3−(1−α1−α2−α3)×hдhд+hд=0,0166

_

a4(h4-h4/)= (hд/- hIII) (1-a1-a2-a3-aд)

α4=(hд−hIII)(1−α1−α2−α3−αд)h4−h4=0.0275

a5 (h5-h5/) +a4(h4/-h5/) = (1-a1-a2-a3-aд) (   h/III-h/IV)

α5=(1−α1−α2−α3−αд)(hIII−hIV)−α4(h4−h5)h5−h5=0.0324

a6 (h6-h6/) +(a4+a5)(h5/-h6/) = (1-a1-a2-

a3-aд-a4-a5-a6 )´(hIV- hV)

α6=(1−α1−α2−α3−α4−α5−α6−αд)(hIV−hV)−(α4−α5)(h5−h6)(h6−h6)=0.0321

a7´(h7-h/7)+(a4+a5+a6)(h/6-h/7)=(hV-h/к)´(1-a1-a2-a3-a4)

α7=(1−α1−α2−α3−α4)(hV−hк)−(α4+α5+α6)(h6−h7)(h7−h7)=0.0326

G0=ℜpNэ×3600Н0×ηoi×ηм×ηэл=1,1×120×3600(264+1010)×0,85×0,99×0,99=124.4кгс

G1=a1´G0=124,4´0.107=13,3 кг/с

G2=a2´G0=124,4´0,105=13,1 кг/с

G3=a3´G0=124,4´0,101=12,56 кг/с

Gд=aд´G0=124,4´0,0166=2,07 кг/с

G4=a4´G0=124,4´0,0275=3,42 кг/с

G5=a5´G0=124,4´0,0324=4,03 кг/с

G6=a6´G0=124,4´0,0321=4,0 кг/с

G7=a7´G0=124,4´0,0326=4,06 кг/с

N1э=G0´(h0-h1)´hм´hэг=124,4´(3245-3073)´0,99´0,99=20,97 МВт

N2э=(G0-G1)´(h1-h2)´hм´hэг=(124,4-13,3)´(3073-2894)´0,99´0,99=19,5 МВт

N3э=(G0-G1-G2)´(h2-h3)´hм´hэг=(124,4-13,3-13,1)´(2894-2726)´0,99´0,99=16,1 МВт

N4э=(G0-G1-G2-G3-Gд)´(hд-h4)´hм´hэг=(124,4-13,3-13,1-12,56-2,07)´(2480-2410)´0,99´0,99=23,13 МВт

N5э=(G0-G1-G2-G3-Gд-G4)´(h4-h5)´hм´hэг=(124,4-13,3-13,1-12,56-2,07-3,42)´(2410-2330)´0,99´0,99=6,4 МВт

N6э=(G0-G1-G2-G3-Gд-G4-G5)´(h5-h6)´hм´hэг=(124,4-13,3-13,1-12,56-2,07-3,42-4,03)´(2330-2260)´0,99´0,99=6,9 МВт

N7э=(G0-G1-G2-G3-Gд-G4-G5-G6)´(h6-hк)´hм´hэг=(124,4-13,3-13,1-12,56-2,07-3,42-4,03-4,0)´(2260-2150)´0,99´0,99=5,8 МВт

Nкэ=(G0-G1-G2-G3-Gд-G4-G5-G6-G7)´(hк-h/к)´hм´hэг=(124,4-13,3-13,1-12,56-2,07-3,42-4,03-4,0-4,06)´(2150-142)´0,99´0,99=17,4 МВт

SNэ=116,2 МВт

DN=3.8, что есть ошибка = 3,2%