РЕЦЕНЗИЯ

на магистерскую диссертацию, выполненную на тему:

«Энергоэкономическая эффективность применения авиационных двигателей на ТЭС»

Магистерская диссертационная работа магистранта Умирова У.Р. посвящена проблеме создания локального источника энергоснабжения на базе авиационного двигателя, и актуальность темы диссертации обосновывается тем, что с переходом на рыночные отношения крупным промышленным потребителям выгодным оказывается иметь собственный источник энергоснабжения. Особенно выгодной является комбинированная выработка электроэнергии и теплоты.

Данная работа имеет практическую ценность, т.к. в ней намечены подходы по внедрению авиационных двигателей в энергетику Узбекистана. На данный момент в республике ни одного внедрения авиационных двигателей для энергетических нужд проведено не было.

Следует отметить рассмотрение в диссертации источника полного энергоснабжения (теплота, электроэнергия и холод). Этот подход является нетрадиционным в энергетике Узбекистана и характеризует научную новизну рассматриваемой работы. Также следует отметить, что в диссертации рассматривается отличный от нынешнего путь развития энергетики, характеризующийся децентрализацией энергоснабжения.

Диссертационная работа изложена на 81 странице машинописного текста и 6-ти листах графического материала. Содержание работы включает в себя следующие разделы:

- Введение;

- Литературный обзор;

- Тепловой расчет газотурбинной теплоэлектроцентрали на базе АГТД;

- Станция полного энергоснабжения (теплота, электроэнергия и холод) на базе конвертированного АГТД;

- Экономическая часть;

- Выводы;

- Литература.

Рассмотренные вопросы соответствуют теме диссертационной работы.

В графической части представлены:

- Схемы конвертации АГТД;

- Принципиальная тепловая схема ТЭЦ;

- Поперечный разрез главного корпуса;

- Компоновка главного корпуса;

- Графики распределения NPV по годам по вариантам;

- Сводная таблица технико-экономических показателей.

Объем выполненной работы отвечает требованиям, предъявляемым к

магистерской диссертации. Стиль и язык изложения доступен и понятен.

К работе имеются следующие замечания, требующие детальной проработки в дальнейшем:

- более детальное рассмотрение вопроса использования турбореактивных двигателей для нужд энергетики;

- обоснование выбора установки.

В целом выполненная работа соответствует требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации, а ее автор Умиров У.Р. заслуживает  присвоения степени магистра теплоэнергетики.

Рецензент:

Главный инженер						Хошимов И.М.

ДП "Узэнергосозлаш"

РЕЦЕНЗИЯ

на магистерскую диссертацию, выполненную на тему:

«Энергоэкономическая эффективность применения авиационных двигателей на ТЭС»

Магистерская диссертационная работа магистранта Умирова У.Р. посвящена проблеме создания локального источника энергоснабжения на базе авиационного двигателя, и актуальность темы диссертации обосновывается тем, что в связи с износом оборудования действующих ТЭС Узбекистана, снизилась надежность обеспечения потребителя энергоресурсами.

Данная работа имеет практическую ценность, т.к. в ней намечены подходы по внедрению авиационных двигателей в энергетику Узбекистана. На данный момент в республике ни одного внедрения авиационных двигателей для энергетических нужд проведено не было.

В работе предложен путь децентрализации источников энергоснабжения и рассмотрен вопрос о возможности создания на базе авиадвигателей локального источника всеми видами энергоресурсов — теплотой, холодом и электроэнергией. В этом заключается научная новизна данной работы.

Диссертационная работа изложена на 81 странице машинописного текста и 6-ти листах графического материала. Содержание работы включает в себя следующие разделы:

- Введение;

- Литературный обзор;

- Тепловой расчет газотурбинной теплоэлектроцентрали на базе АГТД;

- Станция полного энергоснабжения (теплота, электроэнергия и холод) на базе конвертированного АГТД;

- Экономическая часть;

- Выводы;

- Литература.

Рассмотренные вопросы соответствуют теме диссертационной работы.

В графической части представлены:

- Схемы конвертации АГТД;

- Принципиальная тепловая схема ТЭЦ;

- Поперечный разрез главного корпуса;

- Компоновка главного корпуса;

- Графики распределения NPV по годам по вариантам;

- Сводная таблица технико-экономических показателей.

Объем выполненной работы отвечает требованиям, предъявляемым к

магистерской диссертации. Стиль и язык изложения доступен и понятен.

К работе имеются следующие замечания, которые было бы желательным осветить в дальнейшем:

- учет влияния гидравлического сопротивления подогревателя сетевой воды на характеристики ГТУ;

- обоснование выбора установки;

- учет влияния роста цен на топливо и рост тарифов на экономическую эффективность станции на базе авиадвигателя.

В целом выполненная работа соответствует требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации, а ее автор Умиров У.Р. заслуживает  присвоения степени магистра теплоэнергетики.

Рецензент:

Главный инженер						Ляпин Э.А.

ОАО "ORGRES"

РЕЦЕНЗИЯ

на магистерскую диссертацию, выполненную на тему:

«Энергоэкономическая эффективность применения авиационных двигателей на ТЭС»

Магистерская диссертационная работа магистранта Умирова У.Р. посвящена проблеме создания локального источника энергоснабжения на базе авиационного двигателя. Актуальность темы диссертации очевидна в силу того, что с переходом на рыночные отношения крупным промышленным потребителям, а также предприятиям агропромышленного сектора экономики выгодно иметь собственный источник энергоснабжения.

На данный момент в республике ни одного внедрения авиационных двигателей для энергетических нужд проведено не было. Поэтому данная работа может быть отмечена как имеющая практическую ценность, так как в ней рассмотрены вопросы проектирования источника комбинированной выработки тепла и электроэнергии на базе авиадвигателя. Следует отметить  произведенный конструктивный расчет компактного утилизационного газового подогревателя сетевой воды с оребренными трубами.

Вызывает интерес рассмотрение в диссертации источника полного энергоснабжения (теплота, электроэнергия и холод). В диссертации рассматривается отличный от нынешнего путь развития энергетики, характеризующийся децентрализацией энергоснабжения. Эти подходы является нетрадиционными для энергетики Узбекистана и характеризуют научную новизну рассматриваемой работы.

Диссертационная работа изложена на 81 странице машинописного текста и 6-ти листах графического материала. Содержание работы включает в себя следующие разделы:

- Введение;

- Литературный обзор;

- Тепловой расчет газотурбинной теплоэлектроцентрали на базе АГТД;

- Станция полного энергоснабжения (теплота, электроэнергия и холод) на базе конвертированного АГТД;

- Экономическая часть;

- Выводы;

- Литература.

Рассмотренные вопросы соответствуют теме диссертационной работы.

В графической части представлены:

- Схемы конвертации АГТД;

- Принципиальная тепловая схема ТЭЦ;

- Поперечный разрез главного корпуса;

- Компоновка главного корпуса;

- Графики распределения NPV по годам по вариантам;

- Сводная таблица технико-экономических показателей.

Объем выполненной работы отвечает требованиям, предъявляемым к

магистерской диссертации. Стиль и язык изложения доступен и понятен.

Было бы полезным рассмотреть в работе следующие вопросы:

- рассмотрение вопроса создания станции на базе турбореактивных двигателей;

- учет влияния роста тарифов на энергоресурсы и снижения расчетной мощности в межремонтный период на экономическую эффективность станции.

В целом выполненная работа соответствует требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации, а ее автор Умиров У.Р. заслуживает  присвоения степени магистра теплоэнергетики.

Рецензент:

Главный инженер						Малышев В.П.

ОАО "Иссикликэлектрлойиха"