7. Охорона навколишнього середовища

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются многие производственные объекты, гражданские сооружения, подвижной состав, в первую очередь промывочно-пропарочные отделения и дезинфекционно-промывочные станции, шпалопропиточные и щебневые заводы, локомотивные и вагонные депо.

Атмосферный воздух загрязняется такими веществами, как пары нафталина, бензола и его аналогов, фенола, парами бензина, различными альдегидами, предельными и непредельными углеводородами.

Особенно неблагоприятно в санитарном отношении загрязнение ограниченных объёмов окружающей среды, в которых постоянно или периодически должны работать люди.

Важнейшим мероприятием по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха вредными веществами, является уменьшение их выделения в источниках образования. Этому служит механизация и автоматизация производственных процессов, уплотнение, герметизация и вакуумизация оборудования, создание поточных и непрерывных технологических линий, замена вредных летучих веществ менее вредными и нелетучими, безотходное производство.

Для снижения загрязнения атмосферного воздуха применяются современные установки, позволяющие улавливать вредную пыль, пары и газы – механические сухие пылеуловители типа "Циклон", гидроциклоны, различные пылеотделители, матерчатые или электрические фильтры.

Очистка промышленных выбросов в атмосферу является основной составной частью технологического процесса в депо. Цель её – предотвращение загрязнения окружающего воздуха, удаление вредных пылей и технологических выбросов, уменьшение механического износа оборудования из-за абразивного действия пыли и т.п.

Обезвреживание сточных вод – важная санитарно-техническая проблема, от решения которой зависит безопасное водоиспользование и развития живого мира,

рек, озёр и водохранилищ. Поэтому, при осуществлении санитарного контроля, проводятся исследования сточных вод и вод водоёмов на содержание кислот и щелочей.

В зависимости от степени и качества загрязнения, применяют разные способы очистки сточных вод. Комплекс очистных сооружений депо включает в себя канализационную насосную станцию, приёмный колодец, нефтеловушки, регулирующие ёмкости.

Несмотря на высокую эффективность сооружений, в сточных водах содержится определённая доля вредных веществ. Поэтому постоянно ведётся усовершенствование очистных сооружений.

Санитарная охрана почвы охватывает балластную призму железнодорожного полотна, территорию станции, промышленных объектов и жилищных помещений.

Почва загрязняется промышленными и бытовыми отходами. Интенсивность её загрязнения зависит от интенсивности образования и времени последующего обезвреживания этих отходов. Большой урон почве наносят ядохимикаты и химические вещества, так как они уничтожают микрофлору почвы и снижают её самоочищение. Важное место в борьбе с загрязнением почвы занимает исправность масляной и топливной систем дизеля, состояние уплотняющих элементов кожухов и камер смазываемых узлов и агрегатов тягового подвижного состава.